## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-23 00:00:00 至 2024-12-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 43.298 | 6.882 | 7.281 | 7.574 | 11.744 | 0.443 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.12 | 0.0020 | 3.244 | 0.066
01~02时 | 79.483 | 6.865 | 6.894 | 7.136 | 9.666 | 0.768 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0013 | 0.863 | 0.069
02~03时 | 56.218 | 6.918 | 7.075 | 7.42 | 8.647 | 0.49 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0008 | 0.583 | 0.033
03~04时 | 10.191 | 6.913 | 7.027 | 7.348 | 6.684 | 0.068 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.001
04~05时 | 6.258 | 7.352 | 7.547 | 7.629 | 6.479 | 0.041 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.1 | 0.001
05~06时 | 2.254 | 7.499 | 7.519 | 7.6 | 6.084 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.101 | 0
06~07时 | 2.019 | 7.504 | 7.543 | 7.576 | 6.084 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.471 | 0.001
07~08时 | 1.874 | 7.566 | 7.593 | 7.614 | 6.084 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.068 | 0.0001 | 1.109 | 0.002
08~09时 | 1.74 | 7.609 | 7.652 | 7.676 | 6.548 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.058 | 0.0001 | 0.782 | 0.001
09~10时 | 1.668 | 7.67 | 7.694 | 7.715 | 7.449 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.042 | 0.0001 | 0.217 | 0
10~11时 | 46.76 | 7.032 | 7.377 | 7.737 | 7.131 | 0.324 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0.0014 | 0.173 | 0.007
11~12时 | 75.006 | 6.97 | 6.991 | 7.031 | 6.513 | 0.489 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0016 | 0.098 | 0.007
12~13时 | 51.751 | 6.96 | 6.971 | 6.984 | 7.962 | 0.379 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0010 | 1.414 | 0.044
13~14时 | 4.076 | 6.972 | 7.026 | 7.135 | 10.774 | 0.044 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0093 | 0 | 3.728 | 0.015
14~15时 | 3.328 | 7.135 | 7.234 | 7.318 | 10.833 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0073 | 0 | 3.043 | 0.010
15~16时 | 2.87 | 7.311 | 7.36 | 7.413 | 10.948 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 1.843 | 0.005
16~17时 | 5.058 | 7.233 | 7.29 | 7.423 | 10.072 | 0.053 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 1.677 | 0.009
17~18时 | 2.287 | 7.36 | 7.491 | 7.61 | 8.385 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0062 | 0 | 1.385 | 0.003
18~19时 | 62.291 | 7.021 | 7.336 | 7.699 | 8.035 | 0.487 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0060 | 0.0004 | 1.017 | 0.049
19~20时 | 89.491 | 6.986 | 6.999 | 7.023 | 7.362 | 0.659 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0058 | 0.0005 | 0.371 | 0.033
20~21时 | 21.539 | 6.97 | 7.025 | 7.137 | 8.76 | 0.163 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0060 | 0.0001 | 1.227 | 0.011
21~22时 | 3.047 | 7.136 | 7.263 | 7.369 | 11.283 | 0.034 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0062 | 0 | 2.727 | 0.008
22~23时 | 2.686 | 7.367 | 7.433 | 7.463 | 11.345 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0 | 2.335 | 0.006
23~24时 | 2.464 | 7.454 | 7.492 | 7.524 | 11.456 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 1.638 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.2968 |  | 8.597 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0217 |  | 1.260
最大值 | 89.491 | 7.67 | 7.694 | 7.737 | 11.744 | 0.768 | 0.01 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.12 | 0.002 | 3.728 | 0.069
最小值 | 1.668 | 6.865 | 6.894 | 6.984 | 6.084 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.098 | 0
总量 | 577.6688 |  |  |  |  | 4.650 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0098 |  | 0.387