## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-23 00:00:00 至 2024-12-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 1.302 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
01~02时 | 0 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 1.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 0 | 7.15 | 7.18 | 7.19 | 3.104 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
03~04时 | 0 | 7.15 | 7.17 | 7.18 | 5.87 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0 | 7.13 | 7.16 | 7.17 | 4.559 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
05~06时 | 0 | 7.11 | 7.14 | 7.15 | 1.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
06~07时 | 0 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 1.968 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
07~08时 | 0 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 2.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 7.09 | 7.11 | 7.12 | 1.873 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
09~10时 | 0 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 1.384 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0
11~12时 | 0 | 7.16 | 7.2 | 7.24 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 0 | 7.23 | 7.25 | 7.27 | 1.631 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0
13~14时 | 8.455 | 7.23 | 7.26 | 7.28 | 1.1 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 15.307 | 7.21 | 7.26 | 7.28 | 1.705 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.031 | 0 | 0.193 | 0.003
15~16时 | 14.57 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 2.9 | 0.042 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.682 | 0.010
16~17时 | 14.961 | 7.16 | 7.19 | 7.22 | 2.653 | 0.039 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.57 | 0.008
17~18时 | 9.111 | 7.09 | 7.14 | 7.19 | 2.2 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0.284 | 0.003
18~19时 | 0.927 | 7.06 | 7.08 | 7.1 | 2.133 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.033 | 0 | 0.355 | 0
19~20时 | 0.092 | 7.06 | 7.07 | 7.09 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.034 | 0 | 0.535 | 0
20~21时 | 0 | 7.07 | 7.1 | 7.15 | 1.402 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.033 | 0 | 0.482 | 0
21~22时 | 0 | 7.15 | 7.19 | 7.22 | 0.224 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.032 | 0 | 0.347 | 0
22~23时 | 0 | 7.18 | 7.2 | 7.22 | 0.746 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.032 | 0 | 0.376 | 0
23~24时 | 0 | 7.19 | 7.2 | 7.21 | 1.7 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.032 | 0 | 0.448 | 0
有效日均值 |  |  | 7.17 |  | 2.052 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0075 |  | 0.034 |  | 0.178
最大值 | 15.307 | 7.23 | 7.26 | 7.28 | 5.87 | 0.042 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.058 | 0 | 0.682 | 0.01
最小值 | 0 | 7.06 | 7.07 | 7.09 | 0.224 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
总量 | 63.423 |  |  |  |  | 0.138 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0.002 |  | 0.024