## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-24 00:00:00 至 2024-12-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.368 | 7.522 | 7.571 | 7.591 | 10.561 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0088 | 0 | 1.279 | 0.003
01~02时 | 2.263 | 7.581 | 7.601 | 7.627 | 8.804 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.64 | 0.001
02~03时 | 67.734 | 6.902 | 7.191 | 7.657 | 8.545 | 0.574 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0054 | 0.0004 | 0.448 | 0.026
03~04时 | 63.173 | 6.855 | 6.92 | 7.162 | 8.038 | 0.508 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0052 | 0.0003 | 0.106 | 0.007
04~05时 | 54.109 | 6.926 | 7.139 | 7.4 | 7.887 | 0.427 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0043 | 0.0002 | 0.106 | 0.006
05~06时 | 35.648 | 7.163 | 7.351 | 7.577 | 7.613 | 0.271 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 0.106 | 0.004
06~07时 | 5.943 | 7.576 | 7.645 | 7.712 | 7.493 | 0.045 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.108 | 0.001
07~08时 | 2.58 | 7.52 | 7.534 | 7.582 | 7.275 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.065 | 0.0002 | 0.111 | 0
08~09时 | 2.649 | 7.393 | 7.524 | 7.571 | 7.449 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.055 | 0.0001 | 0.514 | 0.001
09~10时 | 94.831 | 7.046 | 7.356 | 8.075 | 7.787 | 0.738 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0.0037 | 1.151 | 0.109
10~11时 | 96.2 | 7.004 | 7.046 | 7.082 | 9.39 | 0.863 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.124 | 0.0099 | 2.709 | 0.221
11~12时 | 87.18 | 6.675 | 6.836 | 7.009 | 12.312 | 1.073 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.266 | 0.023 | 5.602 | 0.488
12~13时 | 78.185 | 6.66 | 6.956 | 7.254 | 13.446 | 1.062 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.285 | 0.022 | 6.352 | 0.504
13~14时 | 55.644 | 6.754 | 6.815 | 6.985 | 15.671 | 0.872 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.318 | 0.017 | 7.725 | 0.43
14~15时 | 30.969 | 6.749 | 7.016 | 7.331 | 16.193 | 0.488 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.212 | 0.0092 | 9.082 | 0.246
15~16时 | 22.904 | 7 | 7.634 | 7.948 | 17.134 | 0.392 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.041 | 0.0009 | 11.425 | 0.262
16~17时 | 8.477 | 7.69 | 7.887 | 8.111 | 15.943 | 0.14 | 0.017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.115 | 0.0007 | 8.133 | 0.08
17~18时 | 2.313 | 7.686 | 7.708 | 7.734 | 13.605 | 0.031 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.238 | 0.0006 | 2.448 | 0.006
18~19时 | 65.368 | 6.91 | 7.331 | 7.761 | 11.77 | 0.698 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.158 | 0.0072 | 1.594 | 0.071
19~20时 | 88.932 | 6.808 | 6.845 | 6.911 | 8.209 | 0.73 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0027 | 0.118 | 0.010
20~21时 | 79.567 | 6.824 | 6.859 | 6.894 | 10.025 | 0.795 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0023 | 3.044 | 0.238
21~22时 | 62.292 | 6.892 | 6.91 | 6.975 | 13.336 | 0.831 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0017 | 8.097 | 0.504
22~23时 | 16.934 | 6.979 | 7.282 | 7.406 | 14.369 | 0.228 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0005 | 6.763 | 0.134
23~24时 | 2.172 | 7.248 | 7.264 | 7.322 | 16.254 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 4.286 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.2597 |  | 11.213 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.0883 |  | 3.414
最大值 | 96.2 | 7.69 | 7.887 | 8.111 | 17.134 | 1.073 | 0.018 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.318 | 0.023 | 11.425 | 0.504
最小值 | 2.172 | 6.66 | 6.815 | 6.894 | 7.275 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.106 | 0
总量 | 1028.4456 |  |  |  |  | 10.884 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.1044 |  | 3.362