## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-24 00:00:00 至 2024-12-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 1.841 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.033 | 0 | 0.419 | 0
01~02时 | 3.712 | 7.14 | 7.17 | 7.19 | 2.1 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.034 | 0 | 0.345 | 0.001
02~03时 | 15.259 | 7.11 | 7.16 | 7.18 | 2.033 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0.415 | 0.006
03~04时 | 4.369 | 6.99 | 7.05 | 7.12 | 1.9 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.031 | 0 | 0.595 | 0.003
04~05时 | 0.738 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 1.753 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.032 | 0 | 0.577 | 0
05~06时 | 0.262 | 7.01 | 7.05 | 7.07 | 1.462 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.032 | 0 | 0.53 | 0
06~07时 | 0.117 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 1.405 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.031 | 0 | 0.549 | 0
07~08时 | 0.048 | 7.02 | 7.03 | 7.04 | 1.3 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.031 | 0 | 0.593 | 0
08~09时 | 0.011 | 7.03 | 7.04 | 7.06 | 1.535 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.031 | 0 | 0.605 | 0
09~10时 | 0 | 7.04 | 7.09 | 7.14 | 2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.031 | 0 | 0.634 | 0
10~11时 | 0 | 7.12 | 7.17 | 7.2 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.035 | 0 | 0.647 | 0
11~12时 | 0 | 7.18 | 7.23 | 7.28 | 2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.037 | 0 | 0.677 | 0
12~13时 | 0.359 | 7.28 | 7.3 | 7.32 | 1.859 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.033 | 0 | 0.654 | 0
13~14时 | 13.682 | 7.18 | 7.22 | 7.3 | 1.576 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.031 | 0 | 0.595 | 0.008
14~15时 | 16.42 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 1.551 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.04 | 0.001 | 0.554 | 0.009
15~16时 | 15.406 | 7.14 | 7.15 | 7.17 | 1.5 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.043 | 0.001 | 0.448 | 0.007
16~17时 | 16.701 | 7.12 | 7.13 | 7.16 | 1.833 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.034 | 0.001 | 0.403 | 0.007
17~18时 | 8.358 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 2.5 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.284 | 0.002
18~19时 | 0.877 | 7.04 | 7.06 | 7.07 | 2.36 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.032 | 0 | 0.355 | 0
19~20时 | 0.18 | 7.03 | 7.06 | 7.07 | 2.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.032 | 0 | 0.534 | 0
20~21时 | 0.027 | 7.04 | 7.07 | 7.09 | 2.345 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.032 | 0 | 0.576 | 0
21~22时 | 0 | 7.07 | 7.12 | 7.15 | 2.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.032 | 0 | 0.68 | 0
22~23时 | 0 | 7.13 | 7.15 | 7.16 | 2.24 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.033 | 0 | 0.597 | 0
23~24时 | 0 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.033 | 0 | 0.388 | 0
有效日均值 |  |  | 7.12 |  | 1.883 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0093 |  | 0.033 |  | 0.527
最大值 | 16.701 | 7.28 | 7.3 | 7.32 | 2.8 | 0.031 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 0.043 | 0.001 | 0.68 | 0.009
最小值 | 0 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 1.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.031 | 0 | 0.284 | 0
总量 | 96.525 |  |  |  |  | 0.174 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0010 |  | 0.003 |  | 0.045