## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-25 00:00:00 至 2024-12-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.1 | 7.13 | 7.14 | 1.633 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.045 | 0 | 0.428 | 0
01~02时 | 2.048 | 7.05 | 7.1 | 7.13 | 2.5 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.049 | 0 | 0.532 | 0.001
02~03时 | 13.887 | 7.06 | 7.1 | 7.11 | 2.014 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.044 | 0.001 | 0.561 | 0.008
03~04时 | 2.639 | 6.96 | 7 | 7.06 | 1.1 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.042 | 0 | 0.636 | 0.002
04~05时 | 6.97 | 6.96 | 6.99 | 7.02 | 1.135 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0090 | 0.0001 | 0.042 | 0 | 0.596 | 0.004
05~06时 | 1.815 | 6.91 | 6.94 | 6.98 | 1.2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.042 | 0 | 0.489 | 0.001
06~07时 | 0.293 | 6.88 | 6.9 | 6.91 | 1.725 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.034 | 0 | 0.542 | 0
07~08时 | 0.018 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.031 | 0 | 0.678 | 0
08~09时 | 0 | 6.94 | 6.96 | 6.97 | 2.14 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.035 | 0 | 0.567 | 0
09~10时 | 0 | 6.97 | 7 | 7.03 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.037 | 0 | 0.281 | 0
10~11时 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 2.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.038 | 0 | 0.393 | 0
11~12时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.16 | 3.832 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0 | 0.038 | 0 | 0.678 | 0
12~13时 | 8.905 | 7.12 | 7.14 | 7.17 | 4.172 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.035 | 0 | 0.657 | 0.006
13~14时 | 16.8 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 4.852 | 0.082 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.034 | 0.001 | 0.597 | 0.010
14~15时 | 16.584 | 7.06 | 7.08 | 7.1 | 3.966 | 0.066 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.033 | 0.001 | 0.499 | 0.008
15~16时 | 11.247 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 62.014 | 0.496 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0.244 | 0.003
16~17时 | 2.002 | 6.98 | 7 | 7.02 | 28.786 | 0.065 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.032 | 0 | 0.245 | 0
17~18时 | 3.058 | 6.98 | 7.01 | 7.04 | 20.102 | 0.061 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.032 | 0 | 0.245 | 0.001
18~19时 | 11.786 | 6.98 | 7.04 | 7.09 | 20.29 | 0.239 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.339 | 0.004 | 0.245 | 0.003
19~20时 | 4.268 | 6.96 | 6.99 | 7.02 | 20.929 | 0.089 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.107 | 0.001 | 0.25 | 0.001
20~21时 | 0.557 | 6.9 | 6.95 | 6.97 | 15.02 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.019 | 0 | 0.263 | 0
21~22时 | 0.06 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 3.053 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.259 | 0
22~23时 | 0 | 6.87 | 6.91 | 6.94 | 2.827 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.033 | 0 | 0.375 | 0
23~24时 | 0 | 6.87 | 6.91 | 6.93 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.038 | 0 | 0.689 | 0
有效日均值 |  |  | 7.01 |  | 8.813 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0096 |  | 0.051 |  | 0.456
最大值 | 16.8 | 7.12 | 7.14 | 7.17 | 62.014 | 0.496 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0.339 | 0.004 | 0.689 | 0.01
最小值 | 0 | 6.87 | 6.9 | 6.91 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.244 | 0
总量 | 102.935 |  |  |  |  | 1.196 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | 0.008 |  | 0.048