## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-26 00:00:00 至 2024-12-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 1.904 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.037 | 0 | 0.675 | 0
01~02时 | 3.94 | 6.92 | 6.97 | 7.05 | 0.899 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.037 | 0 | 0.645 | 0.003
02~03时 | 16.172 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 0.934 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.035 | 0.001 | 0.645 | 0.010
03~04时 | 6.96 | 6.88 | 6.92 | 6.98 | 1 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.034 | 0 | 0.644 | 0.004
04~05时 | 0.732 | 6.81 | 6.85 | 6.88 | 1.104 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.034 | 0 | 0.532 | 0
05~06时 | 0.079 | 6.81 | 6.82 | 6.84 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.034 | 0 | 0.245 | 0
06~07时 | 0 | 6.78 | 6.8 | 6.82 | 72.504 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.033 | 0 | 0.275 | 0
07~08时 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 197.273 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.033 | 0 | 0.35 | 0
08~09时 | 3.102 | 6.79 | 6.85 | 6.91 | 129.205 | 0.132 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.034 | 0 | 0.402 | 0.001
09~10时 | 10.176 | 6.86 | 6.88 | 6.9 | 1.236 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0053 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.537 | 0.005
10~11时 | 5.226 | 6.85 | 6.88 | 6.9 | 1.814 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.034 | 0 | 0.555 | 0.003
11~12时 | 0.794 | 6.84 | 6.86 | 6.87 | 2.9 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.034 | 0 | 0.602 | 0
12~13时 | 0.19 | 6.85 | 6.88 | 6.92 | 2.558 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.035 | 0 | 0.531 | 0
13~14时 | 0.021 | 6.88 | 6.93 | 6.96 | 1.914 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0 | 0.351 | 0
14~15时 | 0.634 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 1.68 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.353 | 0
15~16时 | 11.977 | 6.97 | 7.02 | 7.07 | 1.2 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.033 | 0 | 0.353 | 0.004
16~17时 | 12.219 | 6.97 | 6.99 | 7.03 | 1.373 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.447 | 0.005
17~18时 | 5.562 | 6.91 | 6.96 | 7.01 | 1.7 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.034 | 0 | 0.689 | 0.004
18~19时 | 0.737 | 6.9 | 6.92 | 6.94 | 2.081 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.033 | 0 | 0.566 | 0
19~20时 | 0.095 | 6.89 | 6.91 | 6.93 | 2.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.033 | 0 | 0.248 | 0
20~21时 | 0 | 6.87 | 6.9 | 6.94 | 2.262 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.034 | 0 | 0.318 | 0
21~22时 | 0 | 6.87 | 6.91 | 6.93 | 1.237 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.035 | 0 | 0.498 | 0
22~23时 | 0 | 6.85 | 6.89 | 6.92 | 1.465 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.036 | 0 | 0.551 | 0
23~24时 | 0 | 6.87 | 6.9 | 6.93 | 1.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.037 | 0 | 0.687 | 0
有效日均值 |  |  | 6.91 |  | 18.093 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0072 |  | 0.034 |  | 0.488
最大值 | 16.172 | 6.97 | 7.02 | 7.07 | 197.273 | 0.132 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.037 | 0.001 | 0.689 | 0.01
最小值 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 0.899 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.033 | 0 | 0.245 | 0
总量 | 78.617 |  |  |  |  | 0.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.003 |  | 0.042