## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-26 00:00:00 至 2024-12-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.968 | 7.785 | 7.871 | 7.943 | 3.144 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.054 | 0
01~02时 | 0.974 | 7.767 | 7.808 | 7.846 | 2.966 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.094 | 0
02~03时 | 0.974 | 7.746 | 7.879 | 7.949 | 2.938 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.063 | 0
03~04时 | 0.977 | 7.772 | 7.812 | 7.846 | 2.878 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.005 | 0
04~05时 | 0.974 | 7.746 | 7.862 | 7.948 | 2.962 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.007 | 0
05~06时 | 0.977 | 7.741 | 7.791 | 7.841 | 3.141 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.012 | 0
06~07时 | 0.971 | 7.771 | 7.863 | 7.964 | 3.001 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.024 | 0
07~08时 | 0.974 | 7.768 | 7.816 | 7.851 | 2.704 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0 | 0.046 | 0
08~09时 | 72.585 | 7.299 | 7.757 | 8.809 | 2.704 | 0.196 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0024 | 0.085 | 0.006
09~10时 | 3.564 | 7.22 | 7.252 | 7.296 | 2.704 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.159 | 0.001
10~11时 | 2.064 | 7.224 | 7.291 | 7.31 | 4.736 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 2.609 | 0.005
11~12时 | 1.864 | 7.291 | 7.345 | 7.402 | 9.121 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 6.964 | 0.013
12~13时 | 1.276 | 7.396 | 7.44 | 7.476 | 9.204 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 5.304 | 0.007
13~14时 | 1.205 | 7.416 | 7.46 | 7.495 | 9.383 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0079 | 0 | 2.105 | 0.003
14~15时 | 21.377 | 7.204 | 7.487 | 7.574 | 8.518 | 0.144 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0064 | 0.0001 | 1.843 | 0.029
15~16时 | 93.757 | 6.958 | 7.083 | 7.205 | 6.651 | 0.624 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0.0004 | 1.339 | 0.126
16~17时 | 70.508 | 6.827 | 6.898 | 6.956 | 10.329 | 0.841 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0035 | 0.0002 | 5.607 | 0.506
17~18时 | 57.109 | 6.928 | 7.234 | 7.538 | 18.265 | 1.043 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 13.891 | 0.793
18~19时 | 78.486 | 7.034 | 7.243 | 7.581 | 17.334 | 1.334 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0.0002 | 10.045 | 0.675
19~20时 | 54.905 | 6.996 | 7.122 | 7.442 | 15.325 | 0.841 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 2.495 | 0.137
20~21时 | 40.345 | 6.927 | 7.189 | 7.561 | 12.689 | 0.487 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.922 | 0.072
21~22时 | 34.231 | 6.843 | 6.93 | 7.271 | 7.002 | 0.24 | 0.024 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.888 | 0.03
22~23时 | 6.097 | 7.274 | 7.408 | 7.465 | 6.445 | 0.042 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.612 | 0.005
23~24时 | 1.72 | 7.29 | 7.319 | 7.36 | 5.244 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 7.4655 |  | 7.058 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0089 |  | 2.345
最大值 | 93.757 | 7.785 | 7.879 | 8.809 | 18.265 | 1.334 | 0.024 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.039 | 0.0024 | 13.891 | 0.793
最小值 | 0.968 | 6.827 | 6.898 | 6.956 | 2.704 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.005 | 0
总量 | 548.8936 |  |  |  |  | 5.883 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0039 |  | 2.407