## sheet1 -1
郴州丰越环保科技有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-26 00:00:00 至 2024-12-26 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镉(毫克/升) |  |  |  |  | 总砷(毫克/升) |  |  |  |  | 总铅(毫克/升) |  |  |  |  | 总铜(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工
2024-12-26 23 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.87 | 6.9 | 6.93 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.9 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.037 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.687 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 22 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.85 | 6.89 | 6.92 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.465 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0043 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.036 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.551 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 21 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.87 | 6.91 | 6.93 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.237 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0045 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.035 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.498 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 20 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.87 | 6.9 | 6.94 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.262 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0046 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.318 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 19 | -- | -- | 0.095 | 数据有效 | -- | 6.89 | 6.91 | 6.93 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.8 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0046 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.248 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 18 | -- | -- | 0.737 | 数据有效 | -- | 6.9 | 6.92 | 6.94 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.081 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0038 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.566 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 17 | -- | -- | 5.562 | 数据有效 | -- | 6.91 | 6.96 | 7.01 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.7 | 60 | 0.009 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0037 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.689 | 8 | 0.004 | 数据有效 | --
2024-12-26 16 | -- | -- | 12.219 | 数据有效 | -- | 6.97 | 6.99 | 7.03 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.373 | 60 | 0.016 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0085 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.447 | 8 | 0.005 | 数据有效 | --
2024-12-26 15 | -- | -- | 11.977 | 数据有效 | -- | 6.97 | 7.02 | 7.07 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.2 | 60 | 0.014 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0093 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.353 | 8 | 0.004 | 数据有效 | --
2024-12-26 14 | -- | -- | 0.634 | 数据有效 | -- | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.68 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.012 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.353 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 13 | -- | -- | 0.021 | 数据有效 | -- | 6.88 | 6.93 | 6.96 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.914 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.012 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.035 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.351 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 12 | -- | -- | 0.19 | 数据有效 | -- | 6.85 | 6.88 | 6.92 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.558 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.019 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.035 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.531 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 11 | -- | -- | 0.794 | 数据有效 | -- | 6.84 | 6.86 | 6.87 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.9 | 60 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.021 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.602 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 10 | -- | -- | 5.226 | 数据有效 | -- | 6.85 | 6.88 | 6.9 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.814 | 60 | 0.008 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0075 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.555 | 8 | 0.003 | 数据有效 | --
2024-12-26 09 | -- | -- | 10.176 | 数据有效 | -- | 6.86 | 6.88 | 6.9 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.236 | 60 | 0.013 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0053 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.537 | 8 | 0.005 | 数据有效 | --
2024-12-26 08 | -- | -- | 3.102 | 数据有效 | -- | 6.79 | 6.85 | 6.91 | 6-9 | 数据有效 | -- | 129.205 | 60 | 0.132 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0043 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.402 | 8 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-26 07 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 6-9 | 数据有效 | -- | 197.273 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0042 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.35 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 06 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.78 | 6.8 | 6.82 | 6-9 | 数据有效 | -- | 72.504 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0062 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.275 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 05 | -- | -- | 0.079 | 数据有效 | -- | 6.81 | 6.82 | 6.84 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.3 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0065 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.245 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 04 | -- | -- | 0.732 | 数据有效 | -- | 6.81 | 6.85 | 6.88 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.104 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0059 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.532 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 03 | -- | -- | 6.96 | 数据有效 | -- | 6.88 | 6.92 | 6.98 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1 | 60 | 0.007 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0058 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.644 | 8 | 0.004 | 数据有效 | --
2024-12-26 02 | -- | -- | 16.172 | 数据有效 | -- | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 6-9 | 数据有效 | -- | 0.934 | 60 | 0.015 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0055 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.035 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.645 | 8 | 0.01 | 数据有效 | --
2024-12-26 01 | -- | -- | 3.94 | 数据有效 | -- | 6.92 | 6.97 | 7.05 | 6-9 | 数据有效 | -- | 0.899 | 60 | 0.004 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0054 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.037 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.645 | 8 | 0.003 | 数据有效 | --
2024-12-26 00 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.904 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0038 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.037 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.675 | 8 | 0 | 数据有效 | --