## sheet1 -1
郴州丰越环保科技有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-26 00:00:00 至 2024-12-26 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镉(毫克/升) |  |  |  |  | 总砷(毫克/升) |  |  |  |  | 总铅(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工
2024-12-26 23 | -- | -- | 1.72 | 数据有效 | -- | 7.29 | 7.319 | 7.36 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.244 | 100 | 0.009 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0011 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.107 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 22 | -- | -- | 6.097 | 数据有效 | -- | 7.274 | 7.408 | 7.465 | 6-9 | 数据有效 | -- | 6.445 | 100 | 0.042 | 数据有效 | -- | 0.017 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.612 | 15 | 0.005 | 数据有效 | --
2024-12-26 21 | -- | -- | 34.231 | 数据有效 | -- | 6.843 | 6.93 | 7.271 | 6-9 | 数据有效 | -- | 7.002 | 100 | 0.24 | 数据有效 | -- | 0.024 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.888 | 15 | 0.03 | 数据有效 | --
2024-12-26 20 | -- | -- | 40.345 | 数据有效 | -- | 6.927 | 7.189 | 7.561 | 6-9 | 数据有效 | -- | 12.689 | 100 | 0.487 | 数据有效 | -- | 0.013 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0014 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 1.922 | 15 | 0.072 | 数据有效 | --
2024-12-26 19 | -- | -- | 54.905 | 数据有效 | -- | 6.996 | 7.122 | 7.442 | 6-9 | 数据有效 | -- | 15.325 | 100 | 0.841 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0016 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 2.495 | 15 | 0.137 | 数据有效 | --
2024-12-26 18 | -- | -- | 78.486 | 数据有效 | -- | 7.034 | 7.243 | 7.581 | 6-9 | 数据有效 | -- | 17.334 | 100 | 1.334 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0022 | 1.0 | 0.0002 | 数据有效 | -- | 10.045 | 15 | 0.675 | 数据有效 | --
2024-12-26 17 | -- | -- | 57.109 | 数据有效 | -- | 6.928 | 7.234 | 7.538 | 6-9 | 数据有效 | -- | 18.265 | 100 | 1.043 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0026 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 13.891 | 15 | 0.793 | 数据有效 | --
2024-12-26 16 | -- | -- | 70.508 | 数据有效 | -- | 6.827 | 6.898 | 6.956 | 6-9 | 数据有效 | -- | 10.329 | 100 | 0.841 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0035 | 1.0 | 0.0002 | 数据有效 | -- | 5.607 | 15 | 0.506 | 数据有效 | --
2024-12-26 15 | -- | -- | 93.757 | 数据有效 | -- | 6.958 | 7.083 | 7.205 | 6-9 | 数据有效 | -- | 6.651 | 100 | 0.624 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0041 | 1.0 | 0.0004 | 数据有效 | -- | 1.339 | 15 | 0.126 | 数据有效 | --
2024-12-26 14 | -- | -- | 21.377 | 数据有效 | -- | 7.204 | 7.487 | 7.574 | 6-9 | 数据有效 | -- | 8.518 | 100 | 0.144 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0064 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 1.843 | 15 | 0.029 | 数据有效 | --
2024-12-26 13 | -- | -- | 1.205 | 数据有效 | -- | 7.416 | 7.46 | 7.495 | 6-9 | 数据有效 | -- | 9.383 | 100 | 0.011 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0079 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 2.105 | 15 | 0.003 | 数据有效 | --
2024-12-26 12 | -- | -- | 1.276 | 数据有效 | -- | 7.396 | 7.44 | 7.476 | 6-9 | 数据有效 | -- | 9.204 | 100 | 0.012 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.014 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 5.304 | 15 | 0.007 | 数据有效 | --
2024-12-26 11 | -- | -- | 1.864 | 数据有效 | -- | 7.291 | 7.345 | 7.402 | 6-9 | 数据有效 | -- | 9.121 | 100 | 0.017 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.019 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 6.964 | 15 | 0.013 | 数据有效 | --
2024-12-26 10 | -- | -- | 2.064 | 数据有效 | -- | 7.224 | 7.291 | 7.31 | 6-9 | 数据有效 | -- | 4.736 | 100 | 0.009 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.021 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 2.609 | 15 | 0.005 | 数据有效 | --
2024-12-26 09 | -- | -- | 3.564 | 数据有效 | -- | 7.22 | 7.252 | 7.296 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.704 | 100 | 0.01 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.023 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.159 | 15 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-26 08 | -- | -- | 72.585 | 数据有效 | -- | 7.299 | 7.757 | 8.809 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.704 | 100 | 0.196 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 1.0 | 0.0024 | 数据有效 | -- | 0.085 | 15 | 0.006 | 数据有效 | --
2024-12-26 07 | -- | -- | 0.974 | 数据有效 | -- | 7.768 | 7.816 | 7.851 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.704 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.039 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.046 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 06 | -- | -- | 0.971 | 数据有效 | -- | 7.771 | 7.863 | 7.964 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.001 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.016 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.024 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 05 | -- | -- | 0.977 | 数据有效 | -- | 7.741 | 7.791 | 7.841 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.141 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0021 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.012 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 04 | -- | -- | 0.974 | 数据有效 | -- | 7.746 | 7.862 | 7.948 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.962 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0022 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.007 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 03 | -- | -- | 0.977 | 数据有效 | -- | 7.772 | 7.812 | 7.846 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.878 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0023 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 02 | -- | -- | 0.974 | 数据有效 | -- | 7.746 | 7.879 | 7.949 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.938 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0018 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.063 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 01 | -- | -- | 0.974 | 数据有效 | -- | 7.767 | 7.808 | 7.846 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.966 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0015 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.094 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-26 00 | -- | -- | 0.968 | 数据有效 | -- | 7.785 | 7.871 | 7.943 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.144 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0031 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.054 | 15 | 0 | 数据有效 | --