## sheet1 -1
郴州丰越环保科技有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-27 00:00:00 至 2024-12-27 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镉(毫克/升) |  |  |  |  | 总砷(毫克/升) |  |  |  |  | 总铅(毫克/升) |  |  |  |  | 总铜(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工
2024-12-27 23 | -- | -- | 0.054 | 数据有效 | -- | 6.8 | 6.84 | 6.88 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.5 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0061 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.538 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 22 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.77 | 6.8 | 6.84 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.301 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0053 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.404 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 21 | -- | -- | 0.018 | 数据有效 | -- | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 6-9 | 数据有效 | -- | 0.674 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0052 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.351 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 20 | -- | -- | 0.34 | 数据有效 | -- | 6.77 | 6.82 | 6.86 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.807 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0044 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.532 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 19 | -- | -- | 2.495 | 数据有效 | -- | 6.8 | 6.85 | 6.88 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.4 | 60 | 0.006 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0043 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.602 | 8 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-27 18 | -- | -- | 14.898 | 数据有效 | -- | 6.88 | 6.96 | 7.03 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.088 | 60 | 0.031 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0068 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.603 | 8 | 0.009 | 数据有效 | --
2024-12-27 17 | -- | -- | 7.588 | 数据有效 | -- | 6.92 | 6.99 | 7.06 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.913 | 60 | 0.015 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0073 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.031 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.603 | 8 | 0.005 | 数据有效 | --
2024-12-27 16 | -- | -- | 0.244 | 数据有效 | -- | 6.86 | 6.91 | 6.97 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.839 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0076 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.031 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.377 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 15 | -- | -- | 0.414 | 数据有效 | -- | 6.85 | 6.9 | 6.94 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.8 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0077 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.289 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 14 | -- | -- | 0.909 | 数据有效 | -- | 6.86 | 6.9 | 6.92 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.504 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.012 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.514 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 13 | -- | -- | 4.476 | 数据有效 | -- | 6.89 | 6.92 | 6.99 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.349 | 60 | 0.006 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.013 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.602 | 8 | 0.003 | 数据有效 | --
2024-12-27 12 | -- | -- | 16.271 | 数据有效 | -- | 6.98 | 7.01 | 7.04 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.316 | 60 | 0.021 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.022 | 0.5 | 0.0004 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.451 | 8 | 0.007 | 数据有效 | --
2024-12-27 11 | -- | -- | 6.272 | 数据有效 | -- | 6.88 | 6.95 | 7.03 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.3 | 60 | 0.008 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.024 | 0.5 | 0.0002 | 数据有效 | -- | 0.035 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.392 | 8 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-27 10 | -- | -- | 0.896 | 数据有效 | -- | 6.85 | 6.9 | 6.93 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.76 | 60 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0083 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.602 | 8 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-27 09 | -- | -- | 5.201 | 数据有效 | -- | 6.9 | 6.97 | 7.01 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2 | 60 | 0.01 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0051 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.685 | 8 | 0.004 | 数据有效 | --
2024-12-27 08 | -- | -- | 1.085 | 数据有效 | -- | 6.8 | 6.87 | 6.97 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.54 | 60 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0027 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.625 | 8 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-27 07 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.78 | 6.81 | 6.84 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.3 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0023 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.602 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 06 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.77 | 6.8 | 6.83 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.283 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0036 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.452 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 05 | -- | -- | 0.026 | 数据有效 | -- | 6.77 | 6.8 | 6.83 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.8 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0038 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.392 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 04 | -- | -- | 0.425 | 数据有效 | -- | 6.8 | 6.82 | 6.85 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.21 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0035 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.393 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 03 | -- | -- | 3.398 | 数据有效 | -- | 6.83 | 6.88 | 6.99 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.9 | 60 | 0.006 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0035 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.393 | 8 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-27 02 | -- | -- | 15.836 | 数据有效 | -- | 6.99 | 7.05 | 7.08 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.278 | 60 | 0.036 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0042 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.364 | 8 | 0.006 | 数据有效 | --
2024-12-27 01 | -- | -- | 6.411 | 数据有效 | -- | 6.92 | 6.99 | 7.09 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.476 | 60 | 0.016 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0043 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.353 | 8 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-27 00 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.89 | 6.92 | 6.97 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.098 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0035 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.595 | 8 | 0 | 数据有效 | --