## sheet1 -1
郴州丰越环保科技有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-27 00:00:00 至 2024-12-27 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镉(毫克/升) |  |  |  |  | 总砷(毫克/升) |  |  |  |  | 总铅(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工
2024-12-27 23 | -- | -- | 1.082 | 数据有效 | -- | 7.462 | 7.473 | 7.49 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.508 | 100 | 0.006 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0018 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.127 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-27 22 | -- | -- | 1.098 | 数据有效 | -- | 7.42 | 7.47 | 7.496 | 6-9 | 数据有效 | -- | 6.654 | 100 | 0.007 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0017 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.63 | 15 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-27 21 | -- | -- | 1.118 | 数据有效 | -- | 7.384 | 7.407 | 7.428 | 6-9 | 数据有效 | -- | 7.177 | 100 | 0.008 | 数据有效 | -- | 0.011 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0016 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.901 | 15 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-27 20 | -- | -- | 1.142 | 数据有效 | -- | 7.327 | 7.392 | 7.417 | 6-9 | 数据有效 | -- | 8.629 | 100 | 0.01 | 数据有效 | -- | 0.011 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0017 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.412 | 15 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-27 19 | -- | -- | 1.181 | 数据有效 | -- | 7.274 | 7.304 | 7.333 | 6-9 | 数据有效 | -- | 9.292 | 100 | 0.011 | 数据有效 | -- | 0.011 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0017 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.687 | 15 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-27 18 | -- | -- | 1.198 | 数据有效 | -- | 7.215 | 7.269 | 7.29 | 6-9 | 数据有效 | -- | 12.396 | 100 | 0.015 | 数据有效 | -- | 0.01 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0015 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 2.024 | 15 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-27 17 | -- | -- | 1.254 | 数据有效 | -- | 7.179 | 7.196 | 7.217 | 6-9 | 数据有效 | -- | 13.812 | 100 | 0.017 | 数据有效 | -- | 0.01 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0014 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 2.205 | 15 | 0.003 | 数据有效 | --
2024-12-27 16 | -- | -- | 1.367 | 数据有效 | -- | 7.14 | 7.185 | 7.208 | 6-9 | 数据有效 | -- | 19.895 | 100 | 0.027 | 数据有效 | -- | 0.01 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0013 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 2.479 | 15 | 0.003 | 数据有效 | --
2024-12-27 15 | -- | -- | 1.559 | 数据有效 | -- | 7.123 | 7.139 | 7.15 | 6-9 | 数据有效 | -- | 22.936 | 100 | 0.036 | 数据有效 | -- | 0.01 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 2.627 | 15 | 0.004 | 数据有效 | --
2024-12-27 14 | -- | -- | 1.899 | 数据有效 | -- | 7.084 | 7.132 | 7.147 | 6-9 | 数据有效 | -- | 30.219 | 100 | 0.058 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0015 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 3.466 | 15 | 0.007 | 数据有效 | --
2024-12-27 13 | -- | -- | 2.358 | 数据有效 | -- | 7.062 | 7.076 | 7.09 | 6-9 | 数据有效 | -- | 33.543 | 100 | 0.079 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0017 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 3.925 | 15 | 0.009 | 数据有效 | --
2024-12-27 12 | -- | -- | 3.292 | 数据有效 | -- | 7.088 | 7.112 | 7.13 | 6-9 | 数据有效 | -- | 27.032 | 100 | 0.088 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0016 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 3.829 | 15 | 0.013 | 数据有效 | --
2024-12-27 11 | -- | -- | 72.049 | 数据有效 | -- | 7.111 | 7.128 | 7.144 | 6-9 | 数据有效 | -- | 24.015 | 100 | 1.73 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0016 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 3.776 | 15 | 0.272 | 数据有效 | --
2024-12-27 10 | -- | -- | 107.321 | 数据有效 | -- | 7.099 | 7.133 | 7.161 | 6-9 | 数据有效 | -- | 14.738 | 100 | 1.532 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0014 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 2.614 | 15 | 0.273 | 数据有效 | --
2024-12-27 09 | -- | -- | 22.996 | 数据有效 | -- | 7.086 | 7.16 | 7.188 | 6-9 | 数据有效 | -- | 10.439 | 100 | 0.24 | 数据有效 | -- | 0.01 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.979 | 15 | 0.046 | 数据有效 | --
2024-12-27 08 | -- | -- | 2.668 | 数据有效 | -- | 7.156 | 7.189 | 7.242 | 6-9 | 数据有效 | -- | 15.729 | 100 | 0.044 | 数据有效 | -- | 0.011 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0009 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.817 | 15 | 0.005 | 数据有效 | --
2024-12-27 07 | -- | -- | 1.981 | 数据有效 | -- | 7.196 | 7.25 | 7.299 | 6-9 | 数据有效 | -- | 18.181 | 100 | 0.036 | 数据有效 | -- | 0.011 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0007 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.722 | 15 | 0.003 | 数据有效 | --
2024-12-27 06 | -- | -- | 4.601 | 数据有效 | -- | 7.293 | 7.34 | 7.382 | 6-9 | 数据有效 | -- | 23.275 | 100 | 0.113 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 4.082 | 15 | 0.022 | 数据有效 | --
2024-12-27 05 | -- | -- | 20.053 | 数据有效 | -- | 7.055 | 7.134 | 7.292 | 6-9 | 数据有效 | -- | 25.636 | 100 | 0.514 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0016 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 5.376 | 15 | 0.108 | 数据有效 | --
2024-12-27 04 | -- | -- | 69.669 | 数据有效 | -- | 6.999 | 7.022 | 7.057 | 6-9 | 数据有效 | -- | 19.044 | 100 | 1.244 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0013 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 7.667 | 15 | 0.569 | 数据有效 | --
2024-12-27 03 | -- | -- | 102.514 | 数据有效 | -- | 6.973 | 6.995 | 7.014 | 6-9 | 数据有效 | -- | 16.036 | 100 | 1.644 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0011 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 8.923 | 15 | 0.915 | 数据有效 | --
2024-12-27 02 | -- | -- | 88.627 | 数据有效 | -- | 6.978 | 7.031 | 7.101 | 6-9 | 数据有效 | -- | 8.803 | 100 | 0.733 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 4.879 | 15 | 0.397 | 数据有效 | --
2024-12-27 01 | -- | -- | 23.743 | 数据有效 | -- | 7.103 | 7.301 | 7.361 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.503 | 100 | 0.131 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 2.661 | 15 | 0.063 | 数据有效 | --
2024-12-27 00 | -- | -- | 1.441 | 数据有效 | -- | 7.291 | 7.332 | 7.366 | 6-9 | 数据有效 | -- | 5.326 | 100 | 0.008 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0011 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.012 | 15 | 0.001 | 数据有效 | --