## sheet1 -1
郴州丰越环保科技有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-29 00:00:00 至 2024-12-29 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镉(毫克/升) |  |  |  |  | 总砷(毫克/升) |  |  |  |  | 总铅(毫克/升) |  |  |  |  | 总铜(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工
2024-12-29 23 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.025 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0074 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.03 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.537 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 22 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.9 | 6.93 | 6.96 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.008 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0066 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.03 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.357 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 21 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.89 | 6.91 | 6.94 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0065 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.03 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.286 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 20 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.388 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0053 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.03 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.256 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 19 | -- | -- | 0.024 | 数据有效 | -- | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.6 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0051 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.03 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.245 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 18 | -- | -- | 0.415 | 数据有效 | -- | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.889 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0064 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.029 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.501 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 17 | -- | -- | 3.217 | 数据有效 | -- | 6.87 | 6.9 | 6.95 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.5 | 60 | 0.005 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0066 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.028 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.6 | 8 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-29 16 | -- | -- | 15.868 | 数据有效 | -- | 6.94 | 6.97 | 6.99 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.103 | 60 | 0.017 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0081 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.027 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.449 | 8 | 0.007 | 数据有效 | --
2024-12-29 15 | -- | -- | 16.115 | 数据有效 | -- | 6.96 | 6.99 | 7 | 6-9 | 数据有效 | -- | 0.899 | 60 | 0.014 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0083 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.026 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.388 | 8 | 0.006 | 数据有效 | --
2024-12-29 14 | -- | -- | 6.607 | 数据有效 | -- | 6.95 | 6.97 | 7.01 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.223 | 60 | 0.007 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.013 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.027 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.598 | 8 | 0.004 | 数据有效 | --
2024-12-29 13 | -- | -- | 0.004 | 数据有效 | -- | 6.97 | 7 | 7.02 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.4 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.014 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.029 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.679 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 12 | -- | -- | 0.017 | 数据有效 | -- | 6.95 | 6.99 | 7.02 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.586 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.023 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.031 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.361 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 11 | -- | -- | 0.236 | 数据有效 | -- | 6.93 | 6.97 | 7 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.687 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.025 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.035 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.238 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 10 | -- | -- | 0.614 | 数据有效 | -- | 6.87 | 6.93 | 6.98 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.242 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0097 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.345 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 09 | -- | -- | 0.547 | 数据有效 | -- | 6.84 | 6.87 | 6.92 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.012 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0071 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.385 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 08 | -- | -- | 0.571 | 数据有效 | -- | 6.8 | 6.84 | 6.88 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.258 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0061 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.491 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 07 | -- | -- | 0.849 | 数据有效 | -- | 6.76 | 6.83 | 6.88 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.9 | 60 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0059 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.532 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 06 | -- | -- | 1.049 | 数据有效 | -- | 6.8 | 6.85 | 6.89 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.639 | 60 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0069 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.399 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 05 | -- | -- | 1.125 | 数据有效 | -- | 6.78 | 6.83 | 6.89 | 6-9 | 数据有效 | -- | 0.899 | 60 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0071 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.346 | 8 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 04 | -- | -- | 1.459 | 数据有效 | -- | 6.75 | 6.78 | 6.83 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.226 | 60 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0064 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.034 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.451 | 8 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-29 03 | -- | -- | 4.38 | 数据有效 | -- | 6.76 | 6.85 | 6.93 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.9 | 60 | 0.013 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0063 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.033 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.492 | 8 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-29 02 | -- | -- | 15.614 | 数据有效 | -- | 6.93 | 6.98 | 7.01 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.45 | 60 | 0.038 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.5 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.032 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.313 | 8 | 0.005 | 数据有效 | --
2024-12-29 01 | -- | -- | 7.575 | 数据有效 | -- | 6.94 | 6.96 | 7 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.2 | 60 | 0.017 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0059 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.031 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.243 | 8 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-29 00 | -- | -- | 0 | 数据有效 | -- | 6.9 | 6.96 | 6.99 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.539 | 60 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.05 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.3 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0047 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.031 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.456 | 8 | 0 | 数据有效 | --