## sheet1 -1
郴州丰越环保科技有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-29 00:00:00 至 2024-12-29 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镉(毫克/升) |  |  |  |  | 总砷(毫克/升) |  |  |  |  | 总铅(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工
2024-12-29 23 | -- | -- | 1.455 | 数据有效 | -- | 7.358 | 7.474 | 7.537 | 6-9 | 数据有效 | -- | 37.469 | 100 | 0.055 | 数据有效 | -- | 0.01 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0016 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.571 | 15 | 0.002 | 数据有效 | --
2024-12-29 22 | -- | -- | 9.365 | 数据有效 | -- | 7.458 | 7.502 | 7.537 | 6-9 | 数据有效 | -- | 45.927 | 100 | 0.463 | 数据有效 | -- | 0.012 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.012 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0015 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 4.191 | 15 | 0.051 | 数据有效 | --
2024-12-29 21 | -- | -- | 19.497 | 数据有效 | -- | 7.145 | 7.394 | 7.485 | 6-9 | 数据有效 | -- | 50.031 | 100 | 0.975 | 数据有效 | -- | 0.013 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.015 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0015 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 5.644 | 15 | 0.11 | 数据有效 | --
2024-12-29 20 | -- | -- | 13.661 | 数据有效 | -- | 7.268 | 7.29 | 7.306 | 6-9 | 数据有效 | -- | 36.91 | 100 | 0.465 | 数据有效 | -- | 0.013 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.018 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0014 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 4.042 | 15 | 0.05 | 数据有效 | --
2024-12-29 19 | -- | -- | 64.909 | 数据有效 | -- | 7.12 | 7.174 | 7.27 | 6-9 | 数据有效 | -- | 30.545 | 100 | 1.983 | 数据有效 | -- | 0.014 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.02 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.0014 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 3.226 | 15 | 0.209 | 数据有效 | --
2024-12-29 18 | -- | -- | 49.643 | 数据有效 | -- | 6.985 | 7.097 | 7.133 | 6-9 | 数据有效 | -- | 42.209 | 100 | 1.892 | 数据有效 | -- | 0.011 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.02 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.0015 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 3.647 | 15 | 0.173 | 数据有效 | --
2024-12-29 17 | -- | -- | 1.593 | 数据有效 | -- | 7.054 | 7.078 | 7.094 | 6-9 | 数据有效 | -- | 47.868 | 100 | 0.076 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.02 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0015 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 3.881 | 15 | 0.006 | 数据有效 | --
2024-12-29 16 | -- | -- | 1.763 | 数据有效 | -- | 7.088 | 7.126 | 7.181 | 6-9 | 数据有效 | -- | 61.595 | 100 | 0.109 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.017 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0017 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 5.129 | 15 | 0.009 | 数据有效 | --
2024-12-29 15 | -- | -- | 9.652 | 数据有效 | -- | 7.18 | 7.332 | 7.507 | 6-9 | 数据有效 | -- | 68.254 | 100 | 0.659 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.016 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0019 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 5.772 | 15 | 0.056 | 数据有效 | --
2024-12-29 14 | -- | -- | 30.159 | 数据有效 | -- | 7.048 | 7.298 | 7.517 | 6-9 | 数据有效 | -- | 52.709 | 100 | 1.58 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.01 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 6.933 | 15 | 0.212 | 数据有效 | --
2024-12-29 13 | -- | -- | 59.593 | 数据有效 | -- | 7.016 | 7.023 | 7.049 | 6-9 | 数据有效 | -- | 45.725 | 100 | 2.725 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0037 | 1.0 | 0.0002 | 数据有效 | -- | 7.582 | 15 | 0.452 | 数据有效 | --
2024-12-29 12 | -- | -- | 53.115 | 数据有效 | -- | 6.951 | 7.01 | 7.037 | 6-9 | 数据有效 | -- | 22.892 | 100 | 1.18 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0072 | 1.0 | 0.0004 | 数据有效 | -- | 4.066 | 15 | 0.21 | 数据有效 | --
2024-12-29 11 | -- | -- | 90.522 | 数据有效 | -- | 6.956 | 6.971 | 6.991 | 6-9 | 数据有效 | -- | 11.688 | 100 | 1.058 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0094 | 1.0 | 0.0009 | 数据有效 | -- | 1.972 | 15 | 0.179 | 数据有效 | --
2024-12-29 10 | -- | -- | 39.804 | 数据有效 | -- | 6.99 | 7.226 | 7.417 | 6-9 | 数据有效 | -- | 10.317 | 100 | 0.443 | 数据有效 | -- | 0.01 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.018 | 1.0 | 0.0005 | 数据有效 | -- | 0.718 | 15 | 0.059 | 数据有效 | --
2024-12-29 09 | -- | -- | 0.957 | 数据有效 | -- | 7.352 | 7.395 | 7.46 | 6-9 | 数据有效 | -- | 9.645 | 100 | 0.009 | 数据有效 | -- | 0.012 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.024 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.072 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2024-12-29 08 | -- | -- | 0.772 | 数据有效 | -- | 7.459 | 7.658 | 7.873 | 6-9 | 数据有效 | -- | 16.775 | 100 | 0.013 | 数据有效 | -- | 0.016 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.025 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.289 | 15 | 0.001 | 数据有效 | --
2024-12-29 07 | -- | -- | 16.425 | 数据有效 | -- | 7.204 | 7.73 | 7.989 | 6-9 | 数据有效 | -- | 19.979 | 100 | 0.328 | 数据有效 | -- | 0.019 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.026 | 1.0 | 0.0004 | 数据有效 | -- | 1.926 | 15 | 0.032 | 数据有效 | --
2024-12-29 06 | -- | -- | 13.644 | 数据有效 | -- | 7.069 | 7.579 | 7.624 | 6-9 | 数据有效 | -- | 42.344 | 100 | 0.683 | 数据有效 | -- | 0.022 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.017 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.01 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 4.087 | 15 | 0.067 | 数据有效 | --
2024-12-29 05 | -- | -- | 37.162 | 数据有效 | -- | 7.224 | 7.492 | 7.672 | 6-9 | 数据有效 | -- | 53.194 | 100 | 1.977 | 数据有效 | -- | 0.024 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.024 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.0011 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 5.208 | 15 | 0.194 | 数据有效 | --
2024-12-29 04 | -- | -- | 55.747 | 数据有效 | -- | 7.018 | 7.339 | 7.61 | 6-9 | 数据有效 | -- | 73.122 | 100 | 3.909 | 数据有效 | -- | 0.023 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.02 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 7.617 | 15 | 0.399 | 数据有效 | --
2024-12-29 03 | -- | -- | 58.957 | 数据有效 | -- | 6.97 | 7.194 | 7.588 | 6-9 | 数据有效 | -- | 82.18 | 100 | 4.845 | 数据有效 | -- | 0.022 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.019 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.0012 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 8.972 | 15 | 0.529 | 数据有效 | --
2024-12-29 02 | -- | -- | 86.806 | 数据有效 | -- | 7.009 | 7.019 | 7.029 | 6-9 | 数据有效 | -- | 73.302 | 100 | 6.351 | 数据有效 | -- | 0.02 | 0.1 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.017 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.001 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 8.827 | 15 | 0.766 | 数据有效 | --
2024-12-29 01 | -- | -- | 73.994 | 数据有效 | -- | 6.99 | 7.018 | 7.083 | 6-9 | 数据有效 | -- | 69.266 | 100 | 5.125 | 数据有效 | -- | 0.018 | 0.1 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.016 | 0.5 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.0009 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 8.746 | 15 | 0.647 | 数据有效 | --
2024-12-29 00 | -- | -- | 20.135 | 数据有效 | -- | 6.989 | 7.007 | 7.053 | 6-9 | 数据有效 | -- | 63.968 | 100 | 1.242 | 数据有效 | -- | 0.014 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.02 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 6.768 | 15 | 0.118 | 数据有效 | --