## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-02 00:00:00 至 2025-01-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 32.024 | 7.841 | 8.138 | 8.293 | 8.354 | 0.267 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.486 | 0.05
01~02时 | 9.502 | 8.262 | 8.302 | 8.332 | 8.416 | 0.08 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.159 | 0.002
02~03时 | 40.88 | 7.242 | 7.7 | 8.289 | 8.15 | 0.328 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.12 | 0.004
03~04时 | 42.61 | 7.22 | 7.229 | 7.245 | 7.619 | 0.325 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.05 | 0.002
04~05时 | 43.837 | 7.095 | 7.367 | 7.659 | 20.668 | 1.006 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 2.03 | 0.104
05~06时 | 63.924 | 7.225 | 7.265 | 7.362 | 46.377 | 2.965 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 5.653 | 0.361
06~07时 | 19.602 | 7.225 | 7.525 | 7.718 | 46.996 | 0.91 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 5.686 | 0.111
07~08时 | 0.476 | 7.698 | 7.77 | 7.808 | 48.216 | 0.023 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 5.746 | 0.003
08~09时 | 1.336 | 7.639 | 7.69 | 7.809 | 40.498 | 0.055 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.956 | 0.006
09~10时 | 2.151 | 7.6 | 7.683 | 7.797 | 25.291 | 0.054 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.909 | 0.002
10~11时 | 56.763 | 7.094 | 8.397 | 9.045 | 19.997 | 1.025 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.647 | 0.031
11~12时 | 47.987 | 7.709 | 8.461 | 8.831 | 9.566 | 0.459 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.161 | 0.008
12~13时 | 34.466 | 7.995 | 8.298 | 8.485 | 12.862 | 0.575 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.567 | 0.11
13~14时 | 19.419 | 7.915 | 7.94 | 7.996 | 19.357 | 0.376 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 4.177 | 0.081
14~15时 | 1.91 | 7.921 | 7.931 | 7.954 | 21.458 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 3.985 | 0.008
15~16时 | 1.495 | 7.926 | 7.941 | 7.95 | 25.924 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 3.653 | 0.005
16~17时 | 1.297 | 7.938 | 7.957 | 7.978 | 22.959 | 0.03 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 3.136 | 0.004
17~18时 | 1.475 | 7.907 | 7.967 | 8.004 | 17.03 | 0.025 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.315 | 0.003
18~19时 | 69.085 | 7.334 | 7.689 | 7.934 | 14.834 | 1.031 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 2.154 | 0.149
19~20时 | 45.516 | 7.731 | 7.822 | 8.133 | 10.441 | 0.475 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.875 | 0.085
20~21时 | 52.284 | 7.294 | 7.744 | 8.139 | 10.97 | 0.581 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 1.726 | 0.088
21~22时 | 44.897 | 7.563 | 7.594 | 7.804 | 12.029 | 0.54 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.487 | 0.067
22~23时 | 4.829 | 7.799 | 7.887 | 7.921 | 13.364 | 0.06 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.692 | 0.007
23~24时 | 1.15 | 7.845 | 7.863 | 7.88 | 16.033 | 0.018 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 2.045 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.8403 |  | 20.309 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.0013 |  | 2.351
最大值 | 69.085 | 8.262 | 8.461 | 9.045 | 48.216 | 2.965 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 5.746 | 0.361
最小值 | 0.476 | 7.094 | 7.229 | 7.245 | 7.619 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.05 | 0.002
总量 | 638.9283 |  |  |  |  | 11.288 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0008 |  | 1.294