## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-02 00:00:00 至 2025-01-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.003 | 6.83 | 6.85 | 6.89 | 3.961 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.03 | 0 | 0.623 | 0
01~02时 | 10.59 | 6.82 | 6.86 | 6.88 | 2.477 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.455 | 0.005
02~03时 | 16.501 | 6.82 | 6.85 | 6.88 | 2.557 | 0.042 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0050 | 0.0001 | 0.031 | 0.001 | 0.466 | 0.008
03~04时 | 7.067 | 6.71 | 6.76 | 6.82 | 2.7 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.031 | 0 | 0.496 | 0.004
04~05时 | 0.877 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 3.671 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.03 | 0 | 0.484 | 0
05~06时 | 0.194 | 6.7 | 6.72 | 6.75 | 5.528 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.03 | 0 | 0.453 | 0
06~07时 | 0.024 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 4.273 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.031 | 0 | 0.395 | 0
07~08时 | 0 | 6.76 | 6.78 | 6.8 | 2.025 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.032 | 0 | 0.244 | 0
08~09时 | 0 | 6.75 | 6.79 | 6.83 | 2.413 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.03 | 0 | 0.365 | 0
09~10时 | 0 | 6.81 | 6.84 | 6.89 | 3.154 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.029 | 0 | 0.683 | 0
10~11时 | 0 | 6.84 | 6.9 | 6.94 | 3.27 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.035 | 0 | 0.575 | 0
11~12时 | 0 | 6.92 | 6.95 | 6.99 | 3.493 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0 | 0.037 | 0 | 0.286 | 0
12~13时 | 0 | 6.96 | 7 | 7.02 | 2.812 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0 | 0.03 | 0 | 0.304 | 0
13~14时 | 10.846 | 6.92 | 6.96 | 7.01 | 1.6 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.351 | 0.004
14~15时 | 17.058 | 6.92 | 6.94 | 6.95 | 1.384 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.028 | 0 | 0.364 | 0.006
15~16时 | 17.074 | 6.92 | 6.94 | 6.97 | 1 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0054 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.395 | 0.007
16~17时 | 9.068 | 6.86 | 6.9 | 6.94 | 1.45 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.027 | 0 | 0.455 | 0.004
17~18时 | 1.014 | 6.83 | 6.85 | 6.87 | 2.2 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.026 | 0 | 0.609 | 0.001
18~19时 | 0.345 | 6.83 | 6.86 | 6.88 | 25.463 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.027 | 0 | 0.452 | 0
19~20时 | 0.204 | 6.81 | 6.84 | 6.86 | 64.235 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.028 | 0 | 0.041 | 0
20~21时 | 0.147 | 6.82 | 6.84 | 6.87 | 43.122 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.029 | 0 | 0.111 | 0
21~22时 | 0.143 | 6.8 | 6.84 | 6.86 | 2.138 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.029 | 0 | 0.292 | 0
22~23时 | 0.128 | 6.81 | 6.83 | 6.86 | 2.124 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.029 | 0 | 0.32 | 0
23~24时 | 0.11 | 6.83 | 6.84 | 6.87 | 2.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.029 | 0 | 0.396 | 0
有效日均值 |  |  | 6.85 |  | 7.881 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.0064 |  | 0.030 |  | 0.401
最大值 | 17.074 | 6.96 | 7 | 7.02 | 64.235 | 0.042 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 0.037 | 0.001 | 0.683 | 0.008
最小值 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.026 | 0 | 0.041 | 0
总量 | 91.393 |  |  |  |  | 0.190 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0.003 |  | 0.038