## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-01 00:00:00 至 2025-01-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.618 | 6.82 | 6.88 | 6.93 | 1.13 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.029 | 0 | 0.471 | 0.001
01~02时 | 8.446 | 6.74 | 6.81 | 6.85 | 2.2 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.03 | 0 | 0.288 | 0.002
02~03时 | 15.893 | 6.82 | 6.84 | 6.86 | 1.943 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.374 | 0.006
03~04时 | 4.894 | 6.66 | 6.73 | 6.83 | 1.5 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.029 | 0 | 0.601 | 0.003
04~05时 | 1.387 | 6.67 | 6.71 | 6.75 | 1.053 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.029 | 0 | 0.583 | 0.001
05~06时 | 0.67 | 6.7 | 6.73 | 6.76 | 0.224 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.029 | 0 | 0.536 | 0
06~07时 | 0.106 | 6.69 | 6.72 | 6.76 | 0.986 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.03 | 0 | 0.484 | 0
07~08时 | 0 | 6.7 | 6.73 | 6.75 | 2.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.03 | 0 | 0.348 | 0
08~09时 | 0 | 6.66 | 6.73 | 6.79 | 3.125 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 0
09~10时 | 0 | 6.76 | 6.8 | 6.85 | 4.396 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.03 | 0 | 0.243 | 0
10~11时 | 0 | 6.83 | 6.87 | 6.91 | 3.848 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.027 | 0 | 0.323 | 0
11~12时 | 0 | 6.87 | 6.93 | 6.98 | 2.815 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.026 | 0 | 0.535 | 0
12~13时 | 0 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 3.482 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.027 | 0 | 0.575 | 0
13~14时 | 0 | 6.92 | 6.95 | 6.99 | 4.738 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.683 | 0
14~15时 | 1.431 | 6.92 | 6.95 | 6.97 | 3.134 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0 | 0.685 | 0.001
15~16时 | 15.735 | 6.89 | 6.91 | 6.94 | 24.878 | 0.422 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0.026 | 0 | 0.688 | 0.011
16~17时 | 17.11 | 6.9 | 6.92 | 6.94 | 48.306 | 0.827 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0.168 | 0.003 | 0.689 | 0.012
17~18时 | 6.946 | 6.87 | 6.91 | 6.95 | 26.138 | 0.272 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.159 | 0.001 | 0.69 | 0.005
18~19时 | 0.733 | 6.86 | 6.88 | 6.9 | 2.304 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.028 | 0 | 0.666 | 0
19~20时 | 0.068 | 6.86 | 6.88 | 6.9 | 3.262 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.2 | 0 | 0.606 | 0
20~21时 | 0.122 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 3.225 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0.538 | 0
21~22时 | 2.7 | 6.87 | 6.9 | 6.94 | 3.154 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 1 | 0.003 | 0.354 | 0.001
22~23时 | 0.728 | 6.89 | 6.91 | 6.93 | 3.697 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.286 | 0 | 0.446 | 0
23~24时 | 0.072 | 6.85 | 6.89 | 6.91 | 4.737 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.03 | 0 | 0.687 | 0
有效日均值 |  |  | 6.85 |  | 6.528 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.0096 |  | 0.139 |  | 0.517
最大值 | 17.11 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 48.306 | 0.827 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 1 | 0.003 | 0.69 | 0.012
最小值 | 0 | 6.66 | 6.71 | 6.75 | 0.224 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.026 | 0 | 0.243 | 0
总量 | 78.660 |  |  |  |  | 1.594 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.009 |  | 0.044