## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-01 00:00:00 至 2025-01-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 45.465 | 8.214 | 8.421 | 8.603 | 22.603 | 0.997 | 0.015 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0040 | 0.0002 | 2.4 | 0.103
01~02时 | 15.51 | 8.332 | 8.436 | 8.569 | 13.99 | 0.217 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.907 | 0.014
02~03时 | 81.236 | 7.055 | 7.648 | 8.333 | 12.414 | 0.931 | 0.016 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0.0007 | 0.63 | 0.038
03~04时 | 82.995 | 6.976 | 7.042 | 7.216 | 9.116 | 0.757 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0081 | 0.0007 | 0.105 | 0.009
04~05时 | 52.524 | 7.216 | 7.626 | 7.951 | 8.802 | 0.461 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0055 | 0.0003 | 0.134 | 0.007
05~06时 | 57.037 | 7.676 | 7.936 | 8.038 | 8.146 | 0.465 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.185 | 0.011
06~07时 | 54.316 | 7.561 | 7.769 | 7.908 | 7.78 | 0.424 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0095 | 0.0005 | 0.137 | 0.008
07~08时 | 32.013 | 7.839 | 8.077 | 8.34 | 7.002 | 0.224 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0007 | 0.053 | 0.002
08~09时 | 3.926 | 7.653 | 8.409 | 8.764 | 7.508 | 0.028 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.116 | 0
09~10时 | 36.023 | 7.242 | 7.584 | 8.315 | 8.502 | 0.306 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0093 | 0.0003 | 0.222 | 0.008
10~11时 | 107.456 | 7.078 | 7.299 | 7.645 | 8.275 | 0.878 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0074 | 0.0007 | 0.183 | 0.018
11~12时 | 118.823 | 6.909 | 7.096 | 7.297 | 7.796 | 0.926 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0.0005 | 0.113 | 0.013
12~13时 | 68.839 | 7.306 | 7.616 | 7.924 | 7.711 | 0.529 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0035 | 0.0002 | 0.196 | 0.015
13~14时 | 30.488 | 7.159 | 7.237 | 7.355 | 7.531 | 0.23 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 0.344 | 0.010
14~15时 | 7.725 | 7.361 | 7.613 | 7.731 | 7.531 | 0.058 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.344 | 0.003
15~16时 | 1.025 | 7.532 | 7.651 | 7.736 | 6.49 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.188 | 0
16~17时 | 1.149 | 7.388 | 7.423 | 7.532 | 5.383 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.49 | 0.001
17~18时 | 1.272 | 7.388 | 7.418 | 7.451 | 5.678 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0047 | 0 | 1.268 | 0.002
18~19时 | 72.273 | 7.216 | 7.325 | 7.452 | 5.886 | 0.43 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0.0002 | 1.249 | 0.09
19~20时 | 79.594 | 7.265 | 7.416 | 7.754 | 6.295 | 0.501 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0.0002 | 1.213 | 0.097
20~21时 | 37.755 | 7.758 | 8.047 | 8.2 | 6.327 | 0.238 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 0.787 | 0.036
21~22时 | 1.961 | 7.716 | 7.967 | 8.226 | 6.39 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.019 | 0
22~23时 | 1.486 | 7.563 | 7.61 | 7.712 | 7.043 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.805 | 0.001
23~24时 | 7.711 | 7.504 | 7.582 | 7.831 | 8.325 | 0.064 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.222 | 0.017
有效日均值 |  |  | 7.6776 |  | 8.439 |  | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.0061 |  | 0.596
最大值 | 118.823 | 8.332 | 8.436 | 8.764 | 22.603 | 0.997 | 0.016 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0007 | 2.4 | 0.103
最小值 | 1.025 | 6.909 | 7.042 | 7.216 | 5.383 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.019 | 0
总量 | 998.6123 |  |  |  |  | 8.709 |  | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.0057 |  | 0.502