## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-04 00:00:00 至 2025-01-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.89 | 6.92 | 6.96 | 1.979 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.027 | 0 | 0.353 | 0
01~02时 | 0.006 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 2.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.027 | 0 | 0.642 | 0
02~03时 | 10.869 | 6.87 | 6.91 | 6.94 | 2.1 | 0.023 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.613 | 0.007
03~04时 | 16.459 | 6.87 | 6.91 | 6.93 | 2.1 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.535 | 0.009
04~05时 | 8.589 | 6.74 | 6.82 | 6.88 | 2.137 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.575 | 0.005
05~06时 | 0.84 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 2.2 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.681 | 0.001
06~07时 | 0.082 | 6.69 | 6.72 | 6.74 | 2.412 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.63 | 0
07~08时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 2.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.491 | 0
08~09时 | 1.515 | 6.72 | 6.76 | 6.81 | 3.524 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.027 | 0 | 0.521 | 0.001
09~10时 | 4.332 | 6.79 | 6.83 | 6.87 | 4.848 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.597 | 0.003
10~11时 | 0.603 | 6.84 | 6.87 | 6.91 | 3.737 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.026 | 0 | 0.54 | 0
11~12时 | 0.058 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.026 | 0 | 0.388 | 0
12~13时 | 0 | 6.91 | 6.94 | 6.96 | 1.455 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.025 | 0 | 0.469 | 0
13~14时 | 0 | 6.89 | 6.91 | 6.94 | 1.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.025 | 0 | 0.682 | 0
14~15时 | 7.899 | 6.87 | 6.9 | 6.93 | 2.266 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.024 | 0 | 0.672 | 0.005
15~16时 | 17.054 | 6.9 | 6.92 | 6.94 | 4.74 | 0.081 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.024 | 0 | 0.643 | 0.011
16~17时 | 16.811 | 6.9 | 6.92 | 6.95 | 3.144 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.024 | 0 | 0.605 | 0.010
17~18时 | 4.774 | 6.84 | 6.87 | 6.92 | 0.224 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.498 | 0.002
18~19时 | 0.889 | 6.82 | 6.85 | 6.87 | 0.675 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.026 | 0 | 0.43 | 0
19~20时 | 0.364 | 6.79 | 6.82 | 6.84 | 1.5 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.247 | 0
20~21时 | 0.178 | 6.78 | 6.82 | 6.84 | 1.783 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.316 | 0
21~22时 | 0.13 | 6.81 | 6.84 | 6.87 | 2.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.497 | 0
22~23时 | 0.083 | 6.8 | 6.83 | 6.85 | 2.075 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.456 | 0
23~24时 | 0.076 | 6.79 | 6.83 | 6.86 | 1.686 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.026 | 0 | 0.351 | 0
有效日均值 |  |  | 6.85 |  | 2.271 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0026 |  | 0.026 |  | 0.518
最大值 | 17.054 | 6.91 | 6.94 | 6.96 | 4.848 | 0.081 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.028 | 0 | 0.682 | 0.011
最小值 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.74 | 0.224 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.247 | 0
总量 | 91.609 |  |  |  |  | 0.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.054