## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-04 00:00:00 至 2025-01-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.698 | 7.69 | 7.703 | 7.715 | 7.239 | 0.012 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.89 | 0.001
01~02时 | 1.472 | 7.687 | 7.697 | 7.705 | 8.063 | 0.012 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.274 | 0.003
02~03时 | 95.757 | 7.204 | 7.59 | 8.435 | 8.063 | 0.772 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 2.352 | 0.227
03~04时 | 81.164 | 7.043 | 7.152 | 7.287 | 8.063 | 0.654 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 2.488 | 0.202
04~05时 | 7.111 | 7.288 | 7.433 | 7.493 | 8.326 | 0.058 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.737 | 0.016
05~06时 | 2.021 | 7.249 | 7.285 | 7.366 | 8.853 | 0.018 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.393 | 0.001
06~07时 | 19.453 | 7.229 | 7.647 | 8.06 | 9.087 | 0.174 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.467 | 0.017
07~08时 | 1.49 | 7.485 | 7.612 | 7.756 | 9.561 | 0.014 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.389 | 0.005
08~09时 | 1.249 | 7.469 | 7.485 | 7.503 | 9.269 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.586 | 0.003
09~10时 | 0.785 | 7.44 | 7.465 | 7.48 | 8.677 | 0.007 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.159 | 0.001
10~11时 | 99.284 | 7.035 | 7.408 | 7.585 | 8.213 | 0.794 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 1.205 | 0.122
11~12时 | 126.928 | 7.577 | 8.053 | 8.406 | 7.272 | 0.923 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0002 | 1.281 | 0.163
12~13时 | 60.633 | 7.653 | 7.78 | 8.138 | 9.052 | 0.531 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.831 | 0.106
13~14时 | 8.025 | 7.408 | 7.542 | 7.651 | 12.665 | 0.102 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.824 | 0.023
14~15时 | 3.067 | 7.294 | 7.362 | 7.612 | 13.515 | 0.043 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.923 | 0.009
15~16时 | 19.35 | 6.958 | 7.631 | 8.597 | 15.242 | 0.295 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.102 | 0.06
16~17时 | 1.428 | 6.306 | 6.52 | 6.95 | 14.069 | 0.02 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.101 | 0.003
17~18时 | 1.285 | 6.383 | 6.534 | 6.711 | 11.688 | 0.015 | 0.012 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.295 | 0
18~19时 | 80.33 | 6.605 | 7.353 | 8.001 | 10.608 | 0.823 | 0.012 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.322 | 0.027
19~20时 | 72.568 | 7.999 | 8.066 | 8.182 | 8.416 | 0.611 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.371 | 0.027
20~21时 | 40.039 | 7.466 | 8.185 | 8.545 | 7.623 | 0.315 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.286 | 0.012
21~22时 | 5.765 | 7.791 | 7.992 | 8.196 | 6.038 | 0.035 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.132 | 0.001
22~23时 | 1.605 | 7.69 | 7.731 | 7.81 | 6.33 | 0.010 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.592 | 0.001
23~24时 | 1.476 | 7.656 | 7.674 | 7.688 | 6.913 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.434 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.5380 |  | 9.285 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.0011 |  | 1.560
最大值 | 126.928 | 7.999 | 8.185 | 8.597 | 15.242 | 0.923 | 0.012 | 0.001 | 0.032 | 0.002 | 0.0016 | 0.0002 | 3.389 | 0.227
最小值 | 0.785 | 6.306 | 6.52 | 6.711 | 6.038 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.132 | 0
总量 | 733.9921 |  |  |  |  | 6.260 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0009 |  | 1.031