## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-05 00:00:00 至 2025-01-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.434 | 7.679 | 7.698 | 7.712 | 7.32 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.736 | 0.002
01~02时 | 5.524 | 7.601 | 7.771 | 7.933 | 8.148 | 0.045 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.244 | 0.012
02~03时 | 25.805 | 6.722 | 7.782 | 7.943 | 7.626 | 0.171 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.466 | 0.003
03~04时 | 112.429 | 7.651 | 7.81 | 8.221 | 6.561 | 0.738 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.046 | 0.005
04~05时 | 55.522 | 7.148 | 7.924 | 8.34 | 8.189 | 0.446 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.932 | 0.047
05~06时 | 27.29 | 7.808 | 8.099 | 8.319 | 11.506 | 0.314 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.441 | 0.067
06~07时 | 60.667 | 6.99 | 7.902 | 8.04 | 7.939 | 0.365 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0009 | 1.58 | 0.068
07~08时 | 53.599 | 7.868 | 7.916 | 7.966 | 0.696 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.0014 | 0.010 | 0.001
08~09时 | 7.142 | 7.78 | 8.113 | 8.325 | 3.127 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.33 | 0.001
09~10时 | 1.212 | 7.821 | 7.892 | 8.102 | 8.062 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.917 | 0.001
10~11时 | 85.875 | 7.318 | 7.67 | 7.883 | 7.916 | 0.675 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0089 | 0.0007 | 1.043 | 0.094
11~12时 | 107.339 | 7.682 | 7.777 | 7.929 | 7.621 | 0.818 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0053 | 0.0006 | 1.258 | 0.135
12~13时 | 60.353 | 7.824 | 7.889 | 7.928 | 8.978 | 0.53 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0.0003 | 2.36 | 0.133
13~14时 | 4.233 | 7.68 | 7.792 | 7.926 | 11.776 | 0.05 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0 | 4.377 | 0.019
14~15时 | 25.814 | 7.518 | 7.728 | 8.082 | 12.559 | 0.331 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0.0001 | 4.243 | 0.108
15~16时 | 15.073 | 7.514 | 7.828 | 7.95 | 14.174 | 0.214 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 3.999 | 0.06
16~17时 | 2.046 | 7.4 | 7.432 | 7.556 | 12.782 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0017 | 0 | 3.059 | 0.007
17~18时 | 2.111 | 7.435 | 7.521 | 7.674 | 9.913 | 0.021 | 0.008 | 0 | 0.057 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.436 | 0.003
18~19时 | 51.043 | 7.301 | 7.561 | 7.778 | 9.192 | 0.45 | 0.008 | 0 | 0.042 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 1.416 | 0.072
19~20时 | 42.54 | 7.473 | 7.718 | 7.875 | 7.706 | 0.328 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 1.378 | 0.059
20~21时 | 35.518 | 7.205 | 7.666 | 7.785 | 7.184 | 0.245 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.899 | 0.022
21~22时 | 15.684 | 7.707 | 7.803 | 7.995 | 6.119 | 0.096 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.072 | 0.001
22~23时 | 15.805 | 7.456 | 7.817 | 8.226 | 5.948 | 0.091 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.166 | 0.004
23~24时 | 21.565 | 7.876 | 8.004 | 8.121 | 5.6 | 0.121 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.327 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.7968 |  | 8.193 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.0045 |  | 1.572
最大值 | 112.429 | 7.876 | 8.113 | 8.34 | 14.174 | 0.818 | 0.01 | 0.001 | 0.057 | 0.002 | 0.026 | 0.0014 | 4.377 | 0.135
最小值 | 1.212 | 6.722 | 7.432 | 7.556 | 0.696 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.01 | 0.001
总量 | 835.6321 |  |  |  |  | 6.139 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0046 |  | 0.931