## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-06 00:00:00 至 2025-01-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.469 | 7.814 | 7.893 | 8.104 | 6.351 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.226 | 0
01~02时 | 1.36 | 7.778 | 7.793 | 7.816 | 7.882 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.099 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.05 | 0
02~03时 | 25.402 | 7.663 | 8.124 | 8.367 | 7.912 | 0.201 | 0.006 | 0 | 0.072 | 0.002 | 0.0007 | 0 | 0.79 | 0.022
03~04时 | 1.645 | 8.101 | 8.13 | 8.156 | 7.972 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.069 | 0.003
04~05时 | 96.929 | 7.095 | 7.671 | 8.114 | 7.623 | 0.718 | 0.007 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 1.35 | 0.089
05~06时 | 85.206 | 7.454 | 7.793 | 8.338 | 6.913 | 0.589 | 0.007 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.107 | 0.009
06~07时 | 22.562 | 6.435 | 7.983 | 8.518 | 6.741 | 0.148 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.107 | 0.002
07~08时 | 6.462 | 7.164 | 7.782 | 8.873 | 6.384 | 0.041 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0.108 | 0.001
08~09时 | 2.18 | 7.123 | 7.308 | 7.546 | 7.192 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.65 | 0.001
09~10时 | 1.588 | 7.541 | 7.594 | 7.654 | 8.857 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 1.601 | 0.003
10~11时 | 81.86 | 6.658 | 7.374 | 7.693 | 9.03 | 0.746 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0008 | 1.539 | 0.123
11~12时 | 65.098 | 7.252 | 7.614 | 7.902 | 9.387 | 0.611 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0.0004 | 1.431 | 0.093
12~13时 | 45.345 | 7.435 | 7.768 | 7.832 | 10.227 | 0.479 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0.0002 | 2.096 | 0.107
13~14时 | 36.386 | 7.812 | 7.956 | 8.088 | 11.957 | 0.435 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 3.261 | 0.119
14~15时 | 18.377 | 7.78 | 8.094 | 8.607 | 11.26 | 0.208 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 2.151 | 0.042
15~16时 | 3.65 | 7.791 | 7.949 | 8.109 | 9.917 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.205 | 0.001
16~17时 | 1.846 | 7.686 | 7.737 | 7.813 | 8.622 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.208 | 0
17~18时 | 1.588 | 7.712 | 7.745 | 7.766 | 6.126 | 0.010 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.212 | 0
18~19时 | 91.88 | 7.147 | 7.515 | 7.818 | 6.427 | 0.608 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.626 | 0.082
19~20时 | 95.671 | 7.405 | 7.636 | 8.277 | 7.003 | 0.67 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.363 | 0.13
20~21时 | 8.741 | 7.749 | 8.011 | 8.263 | 6.671 | 0.06 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.895 | 0.011
21~22时 | 2.057 | 7.671 | 7.698 | 7.761 | 6.036 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.132 | 0
22~23时 | 8.929 | 7.562 | 7.767 | 8.355 | 6.459 | 0.064 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.731 | 0.014
23~24时 | 31.163 | 8.016 | 8.174 | 8.218 | 7.267 | 0.226 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.785 | 0.056
有效日均值 |  |  | 7.7966 |  | 7.926 |  | 0.006 |  | 0.013 |  | 0.0050 |  | 0.987
最大值 | 96.929 | 8.101 | 8.174 | 8.873 | 11.957 | 0.746 | 0.009 | 0.001 | 0.099 | 0.002 | 0.029 | 0.0008 | 3.261 | 0.13
最小值 | 1.36 | 6.435 | 7.308 | 7.546 | 6.036 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.05 | 0
总量 | 737.4034 |  |  |  |  | 5.943 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0026 |  | 0.909