## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-07 00:00:00 至 2025-01-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.273 | 6.83 | 6.87 | 6.91 | 2.937 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.025 | 0 | 0.486 | 0.004
01~02时 | 7.489 | 6.81 | 6.86 | 6.9 | 3.943 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.025 | 0 | 0.349 | 0.003
02~03时 | 0.728 | 6.75 | 6.78 | 6.82 | 4.414 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.025 | 0 | 0.32 | 0
03~04时 | 0.058 | 6.75 | 6.77 | 6.8 | 5.301 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.025 | 0 | 0.243 | 0
04~05时 | 0 | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 5.655 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.024 | 0 | 0.271 | 0
05~06时 | 0 | 6.78 | 6.81 | 6.83 | 6.321 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.347 | 0
06~07时 | 0 | 6.79 | 6.81 | 6.83 | 4.458 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.358 | 0
07~08时 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.026 | 0 | 0.388 | 0
08~09时 | 1.014 | 6.75 | 6.78 | 6.8 | 2.418 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.025 | 0 | 0.456 | 0.001
09~10时 | 3.858 | 6.77 | 6.8 | 6.83 | 4.736 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.025 | 0 | 0.639 | 0.002
10~11时 | 0.581 | 6.79 | 6.82 | 6.85 | 5.478 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.024 | 0 | 0.639 | 0
11~12时 | 0.071 | 6.83 | 6.85 | 6.88 | 6.891 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.024 | 0 | 0.639 | 0
12~13时 | 0 | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 5.15 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.024 | 0 | 0.532 | 0
13~14时 | 0 | 6.88 | 6.93 | 6.97 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.024 | 0 | 0.243 | 0
14~15时 | 2.426 | 6.93 | 6.96 | 6.98 | 3.486 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.022 | 0 | 0.272 | 0.001
15~16时 | 13.075 | 6.9 | 6.93 | 6.95 | 6.099 | 0.08 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.021 | 0 | 0.349 | 0.005
16~17时 | 13.618 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 4.283 | 0.063 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.022 | 0 | 0.39 | 0.005
17~18时 | 2.388 | 6.78 | 6.82 | 6.88 | 1.1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.023 | 0 | 0.496 | 0.001
18~19时 | 0.334 | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 1.851 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.024 | 0 | 0.525 | 0
19~20时 | 9.74 | 6.78 | 6.83 | 6.86 | 3.267 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.025 | 0 | 0.602 | 0.006
20~21时 | 5.645 | 6.78 | 6.8 | 6.84 | 2.778 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.585 | 0.003
21~22时 | 0.928 | 6.74 | 6.77 | 6.79 | 1.913 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.023 | 0 | 0.538 | 0.001
22~23时 | 0.098 | 6.71 | 6.75 | 6.78 | 2.605 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.538 | 0
23~24时 | 0 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 3.83 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.537 | 0
有效日均值 |  |  | 6.83 |  | 3.842 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0027 |  | 0.024 |  | 0.447
最大值 | 13.618 | 6.93 | 6.96 | 6.98 | 6.891 | 0.08 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.027 | 0 | 0.639 | 0.006
最小值 | 0 | 6.71 | 6.75 | 6.78 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.243 | 0
总量 | 70.324 |  |  |  |  | 0.298 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.032