## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-07 00:00:00 至 2025-01-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.807 | 7.853 | 8.07 | 8.24 | 7.668 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.053 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.158 | 0.002
01~02时 | 1.628 | 7.734 | 7.782 | 7.854 | 8.501 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.159 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.055 | 0
02~03时 | 26.906 | 6.973 | 7.444 | 7.746 | 8.712 | 0.241 | 0.006 | 0 | 0.116 | 0.002 | 0.0008 | 0 | 0.944 | 0.052
03~04时 | 54.224 | 7.221 | 7.703 | 8.96 | 9.116 | 0.494 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 2.508 | 0.136
04~05时 | 102.391 | 7.16 | 7.811 | 8.445 | 8.601 | 0.868 | 0.006 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.0004 | 0 | 1.647 | 0.145
05~06时 | 24.914 | 7.665 | 7.723 | 7.796 | 7.531 | 0.188 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 0.106 | 0.003
06~07时 | 2.664 | 7.657 | 7.671 | 7.69 | 7.761 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.95 | 0.002
07~08时 | 17.994 | 7.67 | 7.943 | 8.436 | 8.236 | 0.148 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.348 | 0.042
08~09时 | 2.689 | 7.773 | 7.984 | 8.152 | 8.238 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.501 | 0.004
09~10时 | 1.581 | 7.729 | 7.763 | 7.793 | 8.241 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.089 | 0
10~11时 | 89.322 | 6.738 | 7.537 | 7.826 | 7.969 | 0.699 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0017 | 0.0002 | 0.395 | 0.05
11~12时 | 82.283 | 7.577 | 7.856 | 8.096 | 7.445 | 0.613 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.94 | 0.077
12~13时 | 60.442 | 7.975 | 8.028 | 8.143 | 8.417 | 0.468 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0023 | 0.0001 | 1.724 | 0.076
13~14时 | 2.933 | 7.649 | 7.736 | 7.999 | 10.451 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0035 | 0 | 3.031 | 0.009
14~15时 | 2.171 | 7.624 | 7.64 | 7.661 | 10.601 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0030 | 0 | 3.006 | 0.007
15~16时 | 1.881 | 7.645 | 7.693 | 7.731 | 10.89 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0 | 2.962 | 0.006
16~17时 | 1.641 | 7.726 | 7.754 | 7.783 | 10.285 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 2.623 | 0.004
17~18时 | 21.486 | 7.716 | 8.517 | 9.31 | 9.118 | 0.196 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.011 | 0.043
18~19时 | 96.947 | 7.09 | 7.781 | 8.945 | 9.058 | 0.876 | 0.006 | 0.001 | 0.05 | 0.006 | 0.0013 | 0.0001 | 1.3 | 0.103
19~20时 | 85.119 | 6.859 | 7.118 | 7.505 | 8.942 | 0.761 | 0.006 | 0.001 | 0.148 | 0.013 | 0.0015 | 0.0001 | 0.017 | 0.001
20~21时 | 31.604 | 7.505 | 7.552 | 7.588 | 10.87 | 0.291 | 0.006 | 0 | 0.112 | 0.005 | 0.0015 | 0 | 1.81 | 0.009
21~22时 | 2.706 | 7.54 | 7.556 | 7.573 | 14.613 | 0.04 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0016 | 0 | 4.853 | 0.013
22~23时 | 23.33 | 4.189 | 7.715 | 8.583 | 14.432 | 0.334 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 4.066 | 0.084
23~24时 | 27.906 | 7.637 | 8.118 | 8.241 | 14.081 | 0.393 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 2.631 | 0.073
有效日均值 |  |  | 7.7710 |  | 9.574 |  | 0.005 |  | 0.040 |  | 0.0014 |  | 1.778
最大值 | 102.391 | 7.975 | 8.517 | 9.31 | 14.613 | 0.876 | 0.007 | 0.001 | 0.159 | 0.013 | 0.0035 | 0.0002 | 4.853 | 0.145
最小值 | 1.581 | 4.189 | 7.118 | 7.505 | 7.445 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.017 | 0
总量 | 766.5795 |  |  |  |  | 6.784 |  | 0.004 |  | 0.035 |  | 0.0009 |  | 0.943