## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-08 00:00:00 至 2025-01-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.802 | 7.95 | 8.084 | 8.24 | 12.814 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.054 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.764 | 0.003
01~02时 | 1.666 | 7.886 | 7.912 | 7.951 | 10.355 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.126 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.183 | 0
02~03时 | 84.941 | 7.159 | 7.507 | 7.909 | 10.084 | 0.845 | 0.004 | 0 | 0.094 | 0.007 | 0.0004 | 0 | 0.386 | 0.041
03~04时 | 90.338 | 7.296 | 7.421 | 7.711 | 9.558 | 0.863 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0004 | 0 | 0.757 | 0.068
04~05时 | 32.203 | 7.697 | 8.012 | 8.238 | 9.258 | 0.302 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0082 | 0.0002 | 1.064 | 0.031
05~06时 | 2.212 | 7.793 | 7.87 | 8.104 | 8.677 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.02 | 0 | 1.588 | 0.004
06~07时 | 1.879 | 7.785 | 7.797 | 7.805 | 8.767 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.024 | 0 | 1.558 | 0.003
07~08时 | 1.691 | 7.758 | 7.784 | 7.8 | 8.942 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 1.508 | 0.003
08~09时 | 5.801 | 7.715 | 7.846 | 8.315 | 8.671 | 0.048 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 1.412 | 0.007
09~10时 | 15.083 | 7.881 | 8.073 | 8.298 | 8.148 | 0.123 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 1.234 | 0.019
10~11时 | 1.42 | 7.917 | 7.961 | 8.029 | 7.584 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.799 | 0.001
11~12时 | 1.374 | 7.907 | 7.928 | 7.941 | 6.478 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.06 | 0
12~13时 | 105.499 | 7.098 | 7.737 | 7.972 | 6.268 | 0.652 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.0013 | 0.076 | 0.009
13~14时 | 97.7 | 4.121 | 8.032 | 9.002 | 5.856 | 0.572 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0089 | 0.0009 | 0.105 | 0.010
14~15时 | 2.348 | 7.88 | 8.137 | 8.459 | 5.856 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.105 | 0
15~16时 | 2.021 | 7.711 | 7.774 | 7.881 | 6.519 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.02 | 0 | 1.066 | 0.002
16~17时 | 1.639 | 7.677 | 7.696 | 7.714 | 7.213 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.022 | 0 | 1.565 | 0.003
17~18时 | 2.471 | 7.578 | 7.676 | 7.727 | 8.054 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.018 | 0 | 1.803 | 0.004
18~19时 | 101.389 | 6.698 | 7.695 | 7.922 | 8.027 | 0.813 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.017 | 0.0017 | 1.526 | 0.145
19~20时 | 79.814 | 7.917 | 8.143 | 8.391 | 7.969 | 0.636 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0011 | 0.973 | 0.078
20~21时 | 9.299 | 7.527 | 7.836 | 8.21 | 9.331 | 0.078 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 1.892 | 0.012
21~22时 | 2.352 | 7.457 | 7.487 | 7.527 | 12.215 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 3.702 | 0.009
22~23时 | 1.944 | 7.432 | 7.455 | 7.476 | 15.366 | 0.03 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 6.906 | 0.013
23~24时 | 5.619 | 7.432 | 7.555 | 8.376 | 22.037 | 0.124 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0076 | 0 | 13.315 | 0.075
有效日均值 |  |  | 7.8095 |  | 9.335 |  | 0.005 |  | 0.022 |  | 0.0144 |  | 1.890
最大值 | 105.499 | 7.95 | 8.143 | 9.002 | 22.037 | 0.863 | 0.014 | 0 | 0.126 | 0.007 | 0.03 | 0.0017 | 13.315 | 0.145
最小值 | 1.374 | 4.121 | 7.421 | 7.476 | 5.856 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.06 | 0
总量 | 652.5176 |  |  |  |  | 5.284 |  | 0.003 |  | 0.014 |  | 0.0062 |  | 0.540