## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-08 00:00:00 至 2025-01-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.308 | 6.75 | 6.79 | 6.83 | 2.884 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.025 | 0 | 0.487 | 0.001
01~02时 | 15.995 | 6.8 | 6.85 | 6.89 | 1.1 | 0.018 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.349 | 0.006
02~03时 | 7.142 | 6.74 | 6.8 | 6.87 | 1.239 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.025 | 0 | 0.429 | 0.003
03~04时 | 0.687 | 6.65 | 6.7 | 6.75 | 1.5 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.641 | 0
04~05时 | 0.053 | 6.66 | 6.7 | 6.74 | 2.771 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.025 | 0 | 0.63 | 0
05~06时 | 0 | 6.7 | 6.74 | 6.77 | 5.19 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.025 | 0 | 0.6 | 0
06~07时 | 0 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 4.567 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.571 | 0
07~08时 | 0.039 | 6.74 | 6.77 | 6.8 | 3.38 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.023 | 0 | 0.493 | 0
08~09时 | 2.563 | 6.73 | 6.77 | 6.81 | 2.933 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.436 | 0.001
09~10时 | 0.704 | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 2.138 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.024 | 0 | 0.284 | 0
10~11时 | 0.152 | 6.79 | 6.82 | 6.84 | 1.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.023 | 0 | 0.313 | 0
11~12时 | 0.016 | 6.8 | 6.83 | 6.87 | 1.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.022 | 0 | 0.39 | 0
12~13时 | 0 | 6.83 | 6.86 | 6.88 | 2.454 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.023 | 0 | 0.379 | 0
13~14时 | 5.098 | 6.84 | 6.88 | 6.91 | 15.176 | 0.167 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.304 | 0.003 | 0.35 | 0.002
14~15时 | 15.957 | 6.88 | 6.9 | 6.91 | 108.296 | 1.714 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0.154 | 0.002 | 0.35 | 0.006
15~16时 | 4.225 | 6.81 | 6.87 | 6.91 | 127.562 | 0.715 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.027 | 0 | 0.351 | 0.001
16~17时 | 0.673 | 6.8 | 6.82 | 6.85 | 0.448 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.026 | 0 | 0.351 | 0
17~18时 | 5.445 | 6.79 | 6.85 | 6.92 | 0.448 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.349 | 0.002
18~19时 | 16.451 | 6.88 | 6.9 | 6.92 | 0.961 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.321 | 0.005
19~20时 | 10.383 | 6.77 | 6.83 | 6.89 | 1.913 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.023 | 0 | 0.244 | 0.003
20~21时 | 1.111 | 6.73 | 6.76 | 6.78 | 1.798 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.022 | 0 | 0.361 | 0
21~22时 | 0.123 | 6.68 | 6.72 | 6.75 | 1.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.022 | 0 | 0.684 | 0
22~23时 | 0 | 6.7 | 6.74 | 6.78 | 1.715 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.661 | 0
23~24时 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.82 | 1.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.6 | 0
有效日均值 |  |  | 6.80 |  | 2.384 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0043 |  | 0.041 |  | 0.443
最大值 | 16.451 | 6.88 | 6.9 | 6.92 | 127.562 | 1.714 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.304 | 0.003 | 0.684 | 0.006
最小值 | 0 | 6.65 | 6.7 | 6.74 | 0.448 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.244 | 0
总量 | 90.124 |  |  |  |  | 0.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.007 |  | 0.031