## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-09 00:00:00 至 2025-01-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.677 | 7.748 | 7.781 | 8.016 | 22.991 | 0.061 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0093 | 0 | 10.242 | 0.028
01~02时 | 16.772 | 7.493 | 8.088 | 9.115 | 25.011 | 0.42 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 4.097 | 0.069
02~03时 | 86.788 | 6.924 | 7.241 | 7.503 | 21.277 | 1.677 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0010 | 3.55 | 0.283
03~04时 | 92.132 | 7.234 | 7.403 | 7.99 | 13.372 | 1.232 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0009 | 2.455 | 0.226
04~05时 | 26.726 | 7.87 | 7.913 | 7.995 | 12.264 | 0.327 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0083 | 0.0002 | 1.773 | 0.047
05~06时 | 20.734 | 4.96 | 7.562 | 9.031 | 9.919 | 0.206 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.408 | 0.008
06~07时 | 7.066 | 5.846 | 6.166 | 7.055 | 9.664 | 0.065 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.294 | 0.001
07~08时 | 2.284 | 7.049 | 7.294 | 7.369 | 9.123 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.096 | 0
08~09时 | 6.452 | 7.301 | 8.426 | 8.986 | 9.067 | 0.059 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.509 | 0.001
09~10时 | 1.427 | 7.956 | 8.044 | 8.242 | 8.948 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 | 1.349 | 0.002
10~11时 | 63.574 | 7.301 | 7.919 | 8.029 | 8.863 | 0.556 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0.0006 | 1.033 | 0.037
11~12时 | 84.135 | 7.614 | 7.866 | 8.1 | 8.681 | 0.73 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0098 | 0.0008 | 0.39 | 0.033
12~13时 | 44.631 | 5.2 | 8.238 | 9.228 | 8.681 | 0.387 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0079 | 0.0004 | 0.474 | 0.02
13~14时 | 9.641 | 8.015 | 8.117 | 8.213 | 8.682 | 0.084 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.644 | 0.006
14~15时 | 1.051 | 7.783 | 7.927 | 8.033 | 8.426 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.506 | 0.001
15~16时 | 0.957 | 7.693 | 7.73 | 7.787 | 7.881 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.227 | 0
16~17时 | 0.471 | 7.69 | 7.699 | 7.714 | 8.559 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.56 | 0.001
17~18时 | 1.375 | 7.678 | 7.73 | 7.826 | 10.001 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 4.267 | 0.006
18~19时 | 96.292 | 7.344 | 7.643 | 7.968 | 10.142 | 0.983 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 3.621 | 0.32
19~20时 | 108.914 | 7.404 | 7.609 | 7.938 | 10.441 | 1.137 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0091 | 0.0010 | 2.289 | 0.249
20~21时 | 61.007 | 7.866 | 7.897 | 7.932 | 10.357 | 0.632 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0090 | 0.0006 | 1.927 | 0.12
21~22时 | 27.804 | 7.848 | 7.875 | 7.898 | 10.178 | 0.283 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0089 | 0.0002 | 1.189 | 0.033
22~23时 | 10.779 | 6.741 | 8.039 | 9.512 | 9.894 | 0.109 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 1.216 | 0.013
23~24时 | 1.819 | 7.836 | 7.881 | 7.919 | 9.292 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 1.271 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.7542 |  | 11.321 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.0100 |  | 1.891
最大值 | 108.914 | 8.015 | 8.426 | 9.512 | 25.011 | 1.677 | 0.013 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.026 | 0.001 | 10.242 | 0.32
最小值 | 0.471 | 4.96 | 6.166 | 7.055 | 7.881 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.096 | 0
总量 | 775.5203 |  |  |  |  | 9.032 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0076 |  | 1.506