## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-09 00:00:00 至 2025-01-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.087 | 6.78 | 6.81 | 6.85 | 1.863 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.025 | 0 | 0.583 | 0.002
01~02时 | 16.006 | 6.81 | 6.83 | 6.85 | 1.8 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.535 | 0.009
02~03时 | 9.447 | 6.73 | 6.79 | 6.84 | 2.068 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.456 | 0.005
03~04时 | 0.966 | 6.63 | 6.68 | 6.74 | 2.5 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.022 | 0 | 0.243 | 0
04~05时 | 0.096 | 6.64 | 6.68 | 6.71 | 1.979 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.31 | 0
05~06时 | 0 | 6.67 | 6.71 | 6.74 | 1.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.493 | 0
06~07时 | 0 | 6.7 | 6.73 | 6.76 | 1.63 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.022 | 0 | 0.425 | 0
07~08时 | 0 | 6.7 | 6.73 | 6.76 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.242 | 0
08~09时 | 0 | 6.71 | 6.73 | 6.76 | 2.472 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.31 | 0
09~10时 | 0 | 6.71 | 6.74 | 6.76 | 2.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.492 | 0
10~11时 | 0 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 2.31 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.023 | 0 | 0.521 | 0
11~12时 | 0.058 | 6.71 | 6.74 | 6.76 | 2.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.024 | 0 | 0.598 | 0
12~13时 | 0.013 | 6.75 | 6.78 | 6.8 | 2.35 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.023 | 0 | 0.558 | 0
13~14时 | 5.017 | 6.74 | 6.77 | 6.8 | 1.7 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.023 | 0 | 0.45 | 0.002
14~15时 | 15.748 | 6.78 | 6.8 | 6.82 | 1.48 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.489 | 0.008
15~16时 | 16.325 | 6.77 | 6.78 | 6.8 | 1.1 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.023 | 0 | 0.597 | 0.010
16~17时 | 16.254 | 6.73 | 6.76 | 6.78 | 1.586 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.023 | 0 | 0.541 | 0.009
17~18时 | 8.922 | 6.7 | 6.72 | 6.75 | 2.5 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.388 | 0.003
18~19时 | 0.899 | 6.61 | 6.66 | 6.7 | 2.36 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.415 | 0
19~20时 | 0.084 | 6.63 | 6.67 | 6.71 | 2.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.023 | 0 | 0.491 | 0
20~21时 | 0 | 6.66 | 6.7 | 6.73 | 2.17 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.491 | 0
21~22时 | 0 | 6.68 | 6.72 | 6.74 | 2.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.023 | 0 | 0.49 | 0
22~23时 | 0 | 6.7 | 6.72 | 6.75 | 2.445 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.023 | 0 | 0.434 | 0
23~24时 | 0 | 6.67 | 6.7 | 6.72 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.282 | 0
有效日均值 |  |  | 6.74 |  | 2.080 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0018 |  | 0.023 |  | 0.451
最大值 | 16.325 | 6.81 | 6.83 | 6.85 | 2.7 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.598 | 0.01
最小值 | 0 | 6.61 | 6.66 | 6.7 | 1.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.242 | 0
总量 | 92.923 |  |  |  |  | 0.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.048