## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-10 00:00:00 至 2025-01-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.67 | 6.7 | 6.73 | 2.664 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.299 | 0
01~02时 | 3.496 | 6.67 | 6.7 | 6.72 | 2.6 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.022 | 0 | 0.344 | 0.001
02~03时 | 11.388 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 2.382 | 0.028 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.023 | 0 | 0.434 | 0.004
03~04时 | 1.525 | 6.61 | 6.66 | 6.71 | 2 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.677 | 0.001
04~05时 | 0.298 | 6.61 | 6.64 | 6.67 | 1.354 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.57 | 0
05~06时 | 0.05 | 6.6 | 6.63 | 6.66 | 0.224 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.28 | 0
06~07时 | 0 | 6.62 | 6.64 | 6.66 | 1.046 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.374 | 0
07~08时 | 0 | 6.6 | 6.62 | 6.64 | 2.59 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.635 | 0
08~09时 | 0 | 6.59 | 6.63 | 6.66 | 2.281 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.606 | 0
09~10时 | 0 | 6.61 | 6.65 | 6.68 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.021 | 0 | 0.53 | 0
10~11时 | 0 | 6.63 | 6.69 | 6.74 | 1.445 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.021 | 0 | 0.507 | 0
11~12时 | 0 | 6.69 | 6.74 | 6.78 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.021 | 0 | 0.445 | 0
12~13时 | 0 | 6.72 | 6.79 | 6.83 | 1.373 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.02 | 0 | 0.401 | 0
13~14时 | 10.669 | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 2.026 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.28 | 0.003
14~15时 | 16.377 | 6.76 | 6.77 | 6.79 | 1.98 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.347 | 0.006
15~16时 | 16.501 | 6.74 | 6.76 | 6.78 | 1.9 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.533 | 0.009
16~17时 | 16.338 | 6.75 | 6.76 | 6.77 | 1.609 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.02 | 0 | 0.534 | 0.009
17~18时 | 6.67 | 6.71 | 6.74 | 6.76 | 1.1 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.534 | 0.004
18~19时 | 0.742 | 6.7 | 6.73 | 6.75 | 1.585 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.021 | 0 | 0.512 | 0
19~20时 | 0.056 | 6.7 | 6.74 | 6.78 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.022 | 0 | 0.45 | 0
20~21时 | 0 | 6.77 | 6.79 | 6.81 | 2.028 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.022 | 0 | 0.461 | 0
21~22时 | 0 | 6.77 | 6.79 | 6.81 | 1.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.022 | 0 | 0.492 | 0
22~23时 | 0 | 6.76 | 6.78 | 6.81 | 0.845 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.021 | 0 | 0.435 | 0
23~24时 | 0 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 0.224 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.282 | 0
有效日均值 |  |  | 6.72 |  | 1.652 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0028 |  | 0.021 |  | 0.457
最大值 | 16.501 | 6.77 | 6.79 | 6.83 | 2.664 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.024 | 0 | 0.677 | 0.009
最小值 | 0 | 6.59 | 6.62 | 6.64 | 0.224 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 0
总量 | 84.111 |  |  |  |  | 0.161 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0.002 |  | 0.037