## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-10 00:00:00 至 2025-01-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.515 | 7.823 | 7.843 | 7.863 | 9.86 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0087 | 0 | 1.77 | 0.003
01~02时 | 1.361 | 7.801 | 7.809 | 7.824 | 11.061 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0052 | 0 | 2.786 | 0.004
02~03时 | 88.365 | 7.192 | 7.577 | 7.863 | 11.541 | 1.039 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0085 | 0.0009 | 2.779 | 0.245
03~04时 | 94.296 | 7.517 | 7.63 | 7.974 | 12.576 | 1.186 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.014 | 0.0013 | 2.765 | 0.261
04~05时 | 42.253 | 7.843 | 7.96 | 7.994 | 13.447 | 0.56 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0.0007 | 3.335 | 0.136
05~06时 | 3.683 | 7.634 | 7.717 | 7.848 | 15.327 | 0.056 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 4.519 | 0.017
06~07时 | 2.659 | 7.568 | 7.603 | 7.637 | 15.925 | 0.042 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 4.128 | 0.011
07~08时 | 2.139 | 7.527 | 7.557 | 7.581 | 17.214 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 3.317 | 0.007
08~09时 | 1.861 | 7.52 | 7.601 | 7.822 | 17.295 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 2.429 | 0.006
09~10时 | 0.725 | 7.447 | 7.478 | 7.52 | 17.466 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0 | 0.599 | 0
10~11时 | 92.048 | 6.923 | 7.449 | 7.686 | 16.556 | 1.477 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.02 | 0.0018 | 1.367 | 0.166
11~12时 | 109.557 | 7.685 | 7.952 | 8.325 | 14.622 | 1.602 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.0017 | 2.949 | 0.323
12~13时 | 76.282 | 7.056 | 7.805 | 8.138 | 13.939 | 1.066 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.014 | 0.0011 | 2.057 | 0.159
13~14时 | 47.51 | 7.782 | 7.979 | 8.8 | 12.489 | 0.593 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.337 | 0.016
14~15时 | 5.562 | 7.866 | 8.112 | 8.641 | 11.201 | 0.068 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.256 | 0.002
15~16时 | 1.056 | 7.518 | 7.667 | 7.868 | 8.422 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0
16~17时 | 1.254 | 7.413 | 7.463 | 7.525 | 8.504 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.763 | 0.001
17~18时 | 9.018 | 7.257 | 7.536 | 8.284 | 8.681 | 0.078 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0046 | 0 | 2.065 | 0.019
18~19时 | 57.86 | 6.984 | 7.992 | 8.33 | 8.456 | 0.488 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0078 | 0.0005 | 1.441 | 0.081
19~20时 | 46.31 | 8.135 | 8.199 | 8.308 | 7.969 | 0.369 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 0.215 | 0.010
20~21时 | 11.183 | 7.866 | 7.961 | 8.191 | 7.97 | 0.089 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.155 | 0.002
21~22时 | 1.686 | 7.608 | 7.67 | 7.87 | 7.972 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 0.031 | 0
22~23时 | 2.035 | 7.531 | 7.682 | 7.767 | 8.559 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.018 | 0 | 1.233 | 0.002
23~24时 | 1.808 | 7.625 | 7.668 | 7.943 | 9.826 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 3.776 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.7466 |  | 11.953 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.0155 |  | 1.882
最大值 | 109.557 | 8.135 | 8.199 | 8.8 | 17.466 | 1.602 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.035 | 0.0018 | 4.519 | 0.323
最小值 | 0.725 | 6.923 | 7.449 | 7.52 | 7.969 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.031 | 0
总量 | 702.0366 |  |  |  |  | 8.894 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0098 |  | 1.476