## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-11 00:00:00 至 2025-01-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.72 | 6.75 | 6.78 | 0.263 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.022 | 0 | 0.271 | 0
01~02时 | 3.556 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 0.336 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.24 | 0.001
02~03时 | 14.523 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 1.045 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.28 | 0.004
03~04时 | 2.922 | 6.65 | 6.7 | 6.75 | 2.3 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.024 | 0 | 0.387 | 0.001
04~05时 | 0.381 | 6.62 | 6.65 | 6.68 | 2.023 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.023 | 0 | 0.464 | 0
05~06时 | 0.022 | 6.63 | 6.66 | 6.69 | 1.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.022 | 0 | 0.678 | 0
06~07时 | 0 | 6.64 | 6.68 | 6.7 | 1.644 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.639 | 0
07~08时 | 0 | 6.65 | 6.68 | 6.71 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.531 | 0
08~09时 | 0 | 6.66 | 6.68 | 6.71 | 2.117 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.531 | 0
09~10时 | 0 | 6.64 | 6.69 | 6.73 | 2.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.022 | 0 | 0.531 | 0
10~11时 | 0 | 6.71 | 6.77 | 6.81 | 2.464 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.021 | 0 | 0.57 | 0
11~12时 | 0 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.678 | 0
12~13时 | 0 | 6.85 | 6.88 | 6.9 | 2.22 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.021 | 0 | 0.574 | 0
13~14时 | 3.6 | 6.83 | 6.87 | 6.9 | 1.9 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.021 | 0 | 0.282 | 0.001
14~15时 | 15.892 | 6.83 | 6.84 | 6.86 | 2.116 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0043 | 0.0001 | 0.021 | 0 | 0.337 | 0.005
15~16时 | 16.257 | 6.81 | 6.83 | 6.85 | 2.5 | 0.041 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.021 | 0 | 0.492 | 0.008
16~17时 | 12.398 | 6.79 | 6.81 | 6.82 | 2.125 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.02 | 0 | 0.544 | 0.006
17~18时 | 1.642 | 6.74 | 6.77 | 6.8 | 1.5 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.02 | 0 | 0.683 | 0.001
18~19时 | 0.289 | 6.75 | 6.78 | 6.8 | 1.86 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.022 | 0 | 0.567 | 0
19~20时 | 0.027 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 2.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.245 | 0
20~21时 | 0 | 6.77 | 6.8 | 6.83 | 2.104 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.311 | 0
21~22时 | 0 | 6.77 | 6.81 | 6.83 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.023 | 0 | 0.494 | 0
22~23时 | 0 | 6.78 | 6.81 | 6.84 | 1.688 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.023 | 0 | 0.494 | 0
23~24时 | 0 | 6.77 | 6.8 | 6.82 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.493 | 0
有效日均值 |  |  | 6.76 |  | 1.859 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0022 |  | 0.022 |  | 0.472
最大值 | 16.257 | 6.85 | 6.88 | 6.9 | 2.5 | 0.041 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.683 | 0.008
最小值 | 0 | 6.62 | 6.65 | 6.68 | 0.263 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 0
总量 | 71.509 |  |  |  |  | 0.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.028