## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-12 00:00:00 至 2025-01-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 2.415 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.022 | 0 | 0.437 | 0
01~02时 | 4.042 | 6.72 | 6.78 | 6.81 | 2.8 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.022 | 0 | 0.283 | 0.001
02~03时 | 14.79 | 6.76 | 6.79 | 6.8 | 2.263 | 0.034 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.021 | 0 | 0.389 | 0.006
03~04时 | 3.668 | 6.69 | 6.74 | 6.79 | 1.3 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.679 | 0.002
04~05时 | 1.197 | 6.67 | 6.71 | 6.75 | 1.802 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.022 | 0 | 0.6 | 0.001
05~06时 | 0.865 | 6.67 | 6.71 | 6.75 | 2.7 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.023 | 0 | 0.385 | 0
06~07时 | 0.774 | 6.64 | 6.7 | 6.73 | 2.201 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.424 | 0
07~08时 | 0.541 | 6.65 | 6.69 | 6.72 | 1.3 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.53 | 0
08~09时 | 0.371 | 6.67 | 6.71 | 6.74 | 1.871 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.48 | 0
09~10时 | 0.173 | 6.71 | 6.74 | 6.78 | 2.9 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.342 | 0
10~11时 | 0.022 | 6.74 | 6.79 | 6.83 | 2.562 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.022 | 0 | 0.42 | 0
11~12时 | 0 | 6.8 | 6.83 | 6.86 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.021 | 0 | 0.634 | 0
12~13时 | 0 | 6.83 | 6.86 | 6.89 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.022 | 0 | 0.607 | 0
13~14时 | 4.41 | 6.8 | 6.83 | 6.88 | 1.2 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.022 | 0 | 0.53 | 0.002
14~15时 | 16.312 | 6.79 | 6.82 | 6.83 | 1.74 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.021 | 0 | 0.56 | 0.009
15~16时 | 15.2 | 6.78 | 6.81 | 6.83 | 2.7 | 0.041 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.021 | 0 | 0.639 | 0.010
16~17时 | 16.163 | 6.79 | 6.81 | 6.83 | 2.485 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.02 | 0 | 0.534 | 0.009
17~18时 | 4.378 | 6.73 | 6.78 | 6.81 | 2.1 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.243 | 0.001
18~19时 | 0.465 | 6.7 | 6.75 | 6.78 | 2.175 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.361 | 0
19~20时 | 0.02 | 6.69 | 6.74 | 6.78 | 2.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.02 | 0 | 0.683 | 0
20~21时 | 0 | 6.73 | 6.77 | 6.8 | 2.198 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.021 | 0 | 0.634 | 0
21~22时 | 0 | 6.75 | 6.78 | 6.8 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.494 | 0
22~23时 | 0 | 6.73 | 6.78 | 6.81 | 1.892 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.466 | 0
23~24时 | 0 | 6.74 | 6.79 | 6.82 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.39 | 0
有效日均值 |  |  | 6.77 |  | 2.096 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0016 |  | 0.022 |  | 0.489
最大值 | 16.312 | 6.83 | 6.86 | 6.89 | 2.9 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.024 | 0 | 0.683 | 0.01
最小值 | 0 | 6.64 | 6.69 | 6.72 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.243 | 0
总量 | 83.391 |  |  |  |  | 0.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.042