## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-12 00:00:00 至 2025-01-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.892 | 7.426 | 7.475 | 7.522 | 8.44 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.965 | 0.002
01~02时 | 1.594 | 7.426 | 7.475 | 7.508 | 8.851 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.607 | 0.003
02~03时 | 70.741 | 6.559 | 7.411 | 7.594 | 8.879 | 0.629 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.765 | 0.13
03~04时 | 73.671 | 7.439 | 7.564 | 8.06 | 8.94 | 0.659 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 2.081 | 0.153
04~05时 | 91.811 | 6.743 | 7.238 | 7.517 | 13.305 | 1.115 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 5.421 | 0.423
05~06时 | 49.706 | 7.518 | 7.619 | 7.818 | 22.034 | 1.095 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 11.717 | 0.582
06~07时 | 34.816 | 7.166 | 7.533 | 7.614 | 22.69 | 0.773 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 8.345 | 0.371
07~08时 | 27.887 | 7.382 | 7.617 | 7.99 | 24.105 | 0.672 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.601 | 0.045
08~09时 | 28.875 | 7.404 | 7.706 | 7.878 | 20.708 | 0.568 | 0.016 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.116 | 0.028
09~10时 | 37.151 | 7.609 | 7.716 | 7.768 | 13.377 | 0.497 | 0.025 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.13 | 0.005
10~11时 | 81.568 | 6.626 | 7.296 | 7.726 | 12.311 | 0.947 | 0.02 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.182 | 0.018
11~12时 | 90.568 | 7.126 | 7.189 | 7.49 | 10.012 | 0.907 | 0.014 | 0.001 | 0.049 | 0.004 | 0.0006 | 0.0001 | 0.288 | 0.026
12~13时 | 7.747 | 7.23 | 7.457 | 7.687 | 10.475 | 0.079 | 0.012 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.539 | 0.003
13~14时 | 2.85 | 7.091 | 7.182 | 7.234 | 11.416 | 0.033 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.048 | 0.003
14~15时 | 32.936 | 7.211 | 7.566 | 7.726 | 11.592 | 0.381 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0035 | 0.0001 | 0.78 | 0.028
15~16时 | 2.157 | 7.259 | 7.611 | 7.741 | 11.949 | 0.026 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.237 | 0.001
16~17时 | 12.117 | 7.238 | 8.188 | 8.703 | 11.219 | 0.143 | 0.009 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.224 | 0.003
17~18时 | 1.575 | 8.17 | 8.295 | 8.505 | 9.736 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.2 | 0
18~19时 | 98.496 | 7.119 | 7.657 | 8.171 | 9.794 | 0.967 | 0.007 | 0.001 | 0.034 | 0.004 | 0.0062 | 0.0005 | 0.306 | 0.035
19~20时 | 105.634 | 7.339 | 7.662 | 8.366 | 9.913 | 1.047 | 0.005 | 0.001 | 0.042 | 0.004 | 0.0034 | 0.0004 | 0.524 | 0.055
20~21时 | 32.255 | 8.198 | 8.248 | 8.299 | 9.389 | 0.309 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.0029 | 0.0001 | 0.365 | 0.014
21~22时 | 22.68 | 8.104 | 8.211 | 8.301 | 8.324 | 0.189 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.038 | 0.001
22~23时 | 38.697 | 8.14 | 8.261 | 8.289 | 8.18 | 0.317 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0019 | 0.0001 | 0.061 | 0.002
23~24时 | 32.995 | 8.196 | 8.275 | 8.345 | 7.882 | 0.26 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.109 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.6860 |  | 12.230 |  | 0.009 |  | 0.020 |  | 0.0024 |  | 1.694
最大值 | 105.634 | 8.198 | 8.295 | 8.703 | 24.105 | 1.115 | 0.025 | 0.001 | 0.049 | 0.004 | 0.0079 | 0.0005 | 11.717 | 0.582
最小值 | 0.892 | 6.559 | 7.182 | 7.234 | 7.882 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.038 | 0
总量 | 979.4319 |  |  |  |  | 11.649 |  | 0.009 |  | 0.022 |  | 0.0018 |  | 1.933