## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-15 00:00:00 至 2025-01-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.4 | 7.084 | 7.12 | 7.141 | 44.579 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 9.157 | 0.004
01~02时 | 0.3 | 7.039 | 7.061 | 7.085 | 35.442 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0057 | 0 | 8.619 | 0.003
02~03时 | 41.267 | 6.384 | 6.866 | 7.055 | 35.349 | 1.457 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0057 | 0.0002 | 8.397 | 0.343
03~04时 | 43.972 | 6.965 | 7.185 | 7.653 | 35.167 | 1.546 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0057 | 0.0003 | 7.952 | 0.35
04~05时 | 15.164 | 7.252 | 7.315 | 7.468 | 29.665 | 0.524 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 6.081 | 0.117
05~06时 | 1.133 | 7.246 | 7.263 | 7.297 | 18.986 | 0.022 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 2.556 | 0.003
06~07时 | 0.783 | 7.289 | 7.326 | 7.361 | 16.08 | 0.013 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 2.302 | 0.002
07~08时 | 0.518 | 7.359 | 7.385 | 7.407 | 10.09 | 0.005 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 1.785 | 0.001
08~09时 | 0.357 | 7.4 | 7.425 | 7.439 | 8.795 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0 | 1.76 | 0.001
09~10时 | 24.417 | 6.649 | 7.36 | 7.466 | 6.299 | 0.154 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0005 | 1.708 | 0.042
10~11时 | 49.665 | 6.535 | 7.322 | 7.601 | 5.703 | 0.274 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0009 | 1.164 | 0.049
11~12时 | 52.831 | 7.603 | 7.738 | 7.907 | 4.457 | 0.235 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0008 | 0.154 | 0.008
12~13时 | 24.551 | 7.513 | 7.546 | 7.656 | 4.967 | 0.11 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 0.963 | 0.005
13~14时 | 0.934 | 7.539 | 7.552 | 7.561 | 5.95 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 2.493 | 0.002
14~15时 | 0.687 | 7.512 | 7.544 | 7.561 | 5.95 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 2.493 | 0.002
15~16时 | 0.93 | 7.488 | 7.572 | 7.63 | 5.95 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 2.493 | 0.002
16~17时 | 0.762 | 4.148 | 7.491 | 7.758 | 7.206 | 0.005 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 2.06 | 0.002
17~18时 | 0.69 | 7.613 | 7.674 | 7.709 | 11.182 | 0.008 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.948 | 0.001
18~19时 | 39.115 | 7.228 | 7.656 | 7.743 | 9.94 | 0.365 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0007 | 0.827 | 0.03
19~20时 | 60.683 | 7.547 | 7.627 | 7.663 | 7.529 | 0.457 | 0.018 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0009 | 0.598 | 0.036
20~21时 | 42.249 | 7.557 | 7.63 | 7.99 | 11.59 | 0.357 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 2.486 | 0.044
21~22时 | 7.85 | 7.525 | 8.071 | 9.677 | 19.474 | 0.153 | 0.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 6.043 | 0.047
22~23时 | 24.14 | 6.807 | 7.876 | 9.032 | 20.227 | 0.521 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0069 | 0.0002 | 4.179 | 0.021
23~24时 | 33.567 | 6.591 | 6.805 | 7.096 | 21.689 | 0.728 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0068 | 0.0002 | 0.615 | 0.021
有效日均值 |  |  | 7.4343 |  | 15.928 |  | 0.012 |  | 0.005 |  | 0.0143 |  | 3.243
最大值 | 60.683 | 7.613 | 8.071 | 9.677 | 44.579 | 1.546 | 0.019 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.037 | 0.0009 | 9.157 | 0.35
最小值 | 0.3 | 4.148 | 6.805 | 7.055 | 4.457 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.154 | 0.001
总量 | 466.9737 |  |  |  |  | 6.981 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0060 |  | 1.135