## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-16 00:00:00 至 2025-01-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.251 | 7.1 | 7.213 | 7.296 | 17.847 | 0.023 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.999 | 0.001
01~02时 | 0.875 | 7.285 | 7.368 | 7.429 | 9.714 | 0.009 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0089 | 0 | 1.733 | 0.002
02~03时 | 63.771 | 7.106 | 7.458 | 7.651 | 9.517 | 0.601 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0.0004 | 2.158 | 0.151
03~04时 | 44.129 | 7.649 | 7.881 | 8.034 | 9.099 | 0.402 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0041 | 0.0002 | 2.97 | 0.131
04~05时 | 6.093 | 7.876 | 7.9 | 7.916 | 9.811 | 0.056 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0035 | 0 | 2.61 | 0.018
05~06时 | 0.849 | 7.569 | 7.67 | 7.899 | 11.193 | 0.010 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0025 | 0 | 1.921 | 0.002
06~07时 | 0.724 | 7.507 | 7.534 | 7.571 | 12.44 | 0.009 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 2.943 | 0.002
07~08时 | 0.604 | 7.487 | 7.503 | 7.51 | 14.888 | 0.009 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0 | 4.927 | 0.003
08~09时 | 1.864 | 7.506 | 7.751 | 7.942 | 15.04 | 0.028 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0 | 5.35 | 0.010
09~10时 | 0.986 | 7.763 | 7.771 | 7.78 | 15.339 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 6.166 | 0.006
10~11时 | 45.532 | 7.46 | 7.901 | 8.09 | 14.27 | 0.624 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 5.016 | 0.201
11~12时 | 59.12 | 7.629 | 7.95 | 8.122 | 12.173 | 0.72 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0057 | 0.0003 | 2.799 | 0.165
12~13时 | 71.657 | 7.529 | 7.921 | 8.169 | 14.042 | 1 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0048 | 0.0003 | 3.235 | 0.23
13~14时 | 55.067 | 7.95 | 8.053 | 8.17 | 17.711 | 0.975 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0032 | 0.0002 | 4.074 | 0.224
14~15时 | 24.021 | 7.614 | 7.78 | 8.185 | 16.729 | 0.424 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 2.818 | 0.095
15~16时 | 1.245 | 7.489 | 7.544 | 7.613 | 14.8 | 0.018 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.397 | 0
16~17时 | 2.145 | 7.301 | 7.385 | 7.496 | 12.348 | 0.029 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 1.059 | 0.002
17~18时 | 0.701 | 7.259 | 7.279 | 7.302 | 7.534 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 2.359 | 0.002
18~19时 | 82.4 | 7.3 | 7.439 | 7.542 | 8.394 | 0.727 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0.0002 | 2.678 | 0.234
19~20时 | 79.073 | 7.479 | 7.58 | 7.797 | 10.063 | 0.796 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 3.304 | 0.261
20~21时 | 18.856 | 7.797 | 7.86 | 7.937 | 9.853 | 0.189 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 2.317 | 0.06
21~22时 | 2.419 | 7.664 | 7.772 | 7.943 | 9.446 | 0.023 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.4 | 0.001
22~23时 | 1.946 | 7.631 | 7.648 | 7.675 | 9.624 | 0.019 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.025 | 0.002
23~24时 | 2.919 | 7.635 | 7.711 | 8.021 | 9.969 | 0.029 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.237 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.6618 |  | 12.160 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.0064 |  | 2.729
最大值 | 82.4 | 7.95 | 8.053 | 8.185 | 17.847 | 1 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 6.166 | 0.261
最小值 | 0.604 | 7.1 | 7.213 | 7.296 | 7.534 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.397 | 0
总量 | 568.2578 |  |  |  |  | 6.739 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0024 |  | 1.810