## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-17 00:00:00 至 2025-01-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.428 | 6.86 | 6.88 | 6.91 | 1.341 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.113 | 0.001 | 0.0033 | 0 | 0.008 | 0 | 0.613 | 0.008
01~02时 | 7.136 | 6.77 | 6.83 | 6.88 | 1.4 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.116 | 0.001 | 0.0021 | 0 | 0.008 | 0 | 0.641 | 0.005
02~03时 | 0.655 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 30.704 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.519 | 0
03~04时 | 0.051 | 6.75 | 6.77 | 6.8 | 73.657 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.131 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.242 | 0
04~05时 | 0 | 6.77 | 6.79 | 6.81 | 44.094 | 0 | 0.006 | 0 | 0.127 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.009 | 0 | 0.254 | 0
05~06时 | 0 | 6.75 | 6.78 | 6.81 | 1.259 | 0 | 0.008 | 0 | 0.118 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.282 | 0
06~07时 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 1.52 | 0 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.011 | 0 | 0.282 | 0
07~08时 | 0 | 6.76 | 6.77 | 6.8 | 1.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.129 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.011 | 0 | 0.282 | 0
08~09时 | 0.323 | 6.75 | 6.78 | 6.81 | 2.266 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.127 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.009 | 0 | 0.403 | 0
09~10时 | 2.609 | 6.75 | 6.79 | 6.82 | 2.8 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.008 | 0 | 0.678 | 0.002
10~11时 | 0.848 | 6.79 | 6.84 | 6.87 | 4.824 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.127 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.009 | 0 | 0.608 | 0.001
11~12时 | 0.483 | 6.84 | 6.87 | 6.89 | 7.99 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.142 | 0 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.448 | 0
12~13时 | 0.421 | 6.86 | 6.9 | 6.92 | 7.862 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.142 | 0 | 0.02 | 0 | 0.009 | 0 | 0.519 | 0
13~14时 | 7.664 | 6.85 | 6.87 | 6.91 | 7.675 | 0.059 | 0.004 | 0 | 0.144 | 0.001 | 0.01 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.68 | 0.005
14~15时 | 15.275 | 6.82 | 6.85 | 6.87 | 5.455 | 0.086 | 0.003 | 0 | 0.138 | 0.002 | 0.0100 | 0.0002 | 0.009 | 0 | 0.592 | 0.009
15~16时 | 10.422 | 6.79 | 6.82 | 6.84 | 2.2 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.124 | 0.001 | 0.0052 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.39 | 0.004
16~17时 | 13.948 | 6.8 | 6.82 | 6.84 | 3.58 | 0.051 | 0.004 | 0 | 0.122 | 0.002 | 0.0048 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.481 | 0.007
17~18时 | 6.734 | 6.74 | 6.79 | 6.83 | 5.459 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.001 | 0.0021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.686 | 0.005
18~19时 | 0.651 | 6.72 | 6.75 | 6.77 | 3.849 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.674 | 0
19~20时 | 0.039 | 6.74 | 6.78 | 6.81 | 1.468 | 0 | 0.004 | 0 | 0.118 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.645 | 0
20~21时 | 0 | 6.77 | 6.8 | 6.83 | 1.806 | 0 | 0.004 | 0 | 0.115 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.658 | 0
21~22时 | 0 | 6.77 | 6.81 | 6.86 | 2.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.108 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.686 | 0
22~23时 | 0 | 6.83 | 6.86 | 6.89 | 2.384 | 0 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.615 | 0
23~24时 | 0 | 6.85 | 6.87 | 6.89 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.129 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.454 | 0
有效日均值 |  |  | 6.82 |  | 9.179 |  | 0.004 |  | 0.124 |  | 0.0052 |  | 0.009 |  | 0.514
最大值 | 15.275 | 6.86 | 6.9 | 6.92 | 73.657 | 0.086 | 0.008 | 0 | 0.144 | 0.002 | 0.022 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.686 | 0.009
最小值 | 0 | 6.72 | 6.75 | 6.77 | 1.259 | 0 | 0.001 | 0 | 0.108 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.242 | 0
总量 | 79.686 |  |  |  |  | 0.318 |  | 0 |  | 0.010 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.046