## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-18 00:00:00 至 2025-01-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.168 | 6.84 | 6.87 | 6.9 | 1.954 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.129 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.453 | 0.001
01~02时 | 14.747 | 6.85 | 6.87 | 6.89 | 1.2 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.129 | 0.002 | 0.0021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.452 | 0.007
02~03时 | 8.904 | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 1.835 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.127 | 0.001 | 0.0022 | 0 | 0.010 | 0 | 0.4 | 0.004
03~04时 | 0.908 | 6.71 | 6.74 | 6.79 | 2.7 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.010 | 0 | 0.284 | 0
04~05时 | 0.087 | 6.71 | 6.75 | 6.78 | 5.902 | 0 | 0.007 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.010 | 0 | 0.197 | 0
05~06时 | 0 | 6.76 | 6.78 | 6.81 | 10.64 | 0 | 0.008 | 0 | 0.123 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
06~07时 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 7.42 | 0 | 0.006 | 0 | 0.125 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.105 | 0
07~08时 | 0 | 6.76 | 6.78 | 6.8 | 2.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.13 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.346 | 0
08~09时 | 3.919 | 6.74 | 6.79 | 6.82 | 2.28 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.133 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.448 | 0.002
09~10时 | 1.178 | 6.79 | 6.81 | 6.83 | 1.7 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.141 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.68 | 0.001
10~11时 | 0.176 | 6.82 | 6.85 | 6.88 | 17.269 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.139 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.008 | 0 | 0.654 | 0
11~12时 | 0.002 | 6.83 | 6.88 | 6.9 | 38.768 | 0 | 0.002 | 0 | 0.133 | 0 | 0.021 | 0 | 0.008 | 0 | 0.597 | 0
12~13时 | 0.263 | 6.86 | 6.91 | 6.93 | 25.461 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.13 | 0 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.624 | 0
13~14时 | 12.027 | 6.88 | 6.9 | 6.92 | 5.776 | 0.069 | 0.007 | 0 | 0.122 | 0.001 | 0.0086 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.682 | 0.008
14~15时 | 16.284 | 6.89 | 6.9 | 6.93 | 4.444 | 0.072 | 0.007 | 0 | 0.123 | 0.002 | 0.0078 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.595 | 0.010
15~16时 | 15.941 | 6.89 | 7.24 | 7.32 | 2.6 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.125 | 0.002 | 0.0039 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.392 | 0.006
16~17时 | 10.755 | 7.15 | 7.28 | 7.34 | 4.304 | 0.038 | 0.005 | 0 | 0.124 | 0.001 | 0.0036 | 0 | 0.011 | 0 | 0.274 | 0.004
17~18时 | 2.262 | 7.03 | 7.15 | 7.24 | 6.83 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 1.251 | 7.05 | 7.17 | 7.22 | 4.544 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.14 | 0
19~20时 | 1.017 | 7.1 | 7.2 | 7.24 | 1.155 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.117 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.455 | 0
20~21时 | 0.441 | 7.12 | 7.25 | 7.3 | 0.904 | 0 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.316 | 0
21~22时 | 0.114 | 7.21 | 7.29 | 7.34 | 0.527 | 0 | 0.001 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0.005 | 7.21 | 7.34 | 7.37 | 3.11 | 0 | 0.002 | 0 | 0.114 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
23~24时 | 0 | 7.12 | 7.26 | 7.35 | 6.931 | 0 | 0.003 | 0 | 0.118 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.48 | 0
有效日均值 |  |  | 6.98 |  | 6.706 |  | 0.005 |  | 0.125 |  | 0.0040 |  | 0.009 |  | 0.357
最大值 | 16.284 | 7.21 | 7.34 | 7.37 | 38.768 | 0.072 | 0.008 | 0 | 0.141 | 0.002 | 0.021 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.682 | 0.01
最小值 | 0 | 6.71 | 6.74 | 6.78 | 0.527 | 0 | 0.001 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
总量 | 91.448 |  |  |  |  | 0.293 |  | 0.001 |  | 0.011 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.043