## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-19 00:00:00 至 2025-01-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.12 | 7.24 | 7.32 | 7.144 | 0 | 0.003 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.627 | 0
01~02时 | 4.781 | 7.05 | 7.22 | 7.35 | 7.46 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.127 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.684 | 0.003
02~03时 | 14.067 | 7.35 | 7.39 | 7.43 | 67.043 | 0.756 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0.002 | 0.0009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.479 | 0.008
03~04时 | 2.428 | 7.03 | 7.19 | 7.36 | 150.459 | 0.365 | 0.001 | 0 | 0.105 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.558 | 7 | 7.1 | 7.16 | 172.064 | 0.093 | 0.002 | 0 | 0.113 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
05~06时 | 0.198 | 6.99 | 7.08 | 7.16 | 200 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0.131 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
06~07时 | 0.091 | 7.03 | 7.15 | 7.23 | 116.824 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.011 | 0 | 0.149 | 0
07~08时 | 0.019 | 7.02 | 7.14 | 7.2 | 1.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.095 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.011 | 0 | 0.492 | 0
08~09时 | 0 | 7.03 | 7.16 | 7.25 | 4.979 | 0 | 0.004 | 0 | 0.101 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.011 | 0 | 0.55 | 0
09~10时 | 0 | 7.05 | 7.16 | 7.23 | 9.898 | 0 | 0.006 | 0 | 0.116 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.68 | 0
10~11时 | 0 | 7.04 | 7.25 | 7.34 | 6.691 | 0 | 0.004 | 0 | 0.122 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.010 | 0 | 0.56 | 0
11~12时 | 0 | 7.22 | 7.36 | 7.43 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.136 | 0 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.284 | 0
12~13时 | 0 | 7.28 | 7.4 | 7.48 | 42.882 | 0 | 0.003 | 0 | 0.132 | 0 | 0.02 | 0 | 0.008 | 0 | 0.395 | 0
13~14时 | 4.536 | 7.27 | 7.4 | 7.47 | 55.344 | 0.245 | 0.005 | 0 | 0.121 | 0.001 | 0.0096 | 0 | 0.008 | 0 | 0.642 | 0.003
14~15时 | 16.804 | 7.45 | 7.48 | 7.5 | 39.199 | 0.652 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.002 | 0.0086 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.458 | 0.008
15~16时 | 16.925 | 7.44 | 7.45 | 7.47 | 9.78 | 0.166 | 0.004 | 0 | 0.125 | 0.002 | 0.0043 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.037 | 0.001
16~17时 | 17.012 | 7.46 | 7.48 | 7.49 | 8.754 | 0.149 | 0.006 | 0 | 0.12 | 0.002 | 0.0039 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0.001
17~18时 | 5.724 | 7.12 | 7.34 | 7.48 | 6.726 | 0.038 | 0.008 | 0 | 0.11 | 0.001 | 0.0021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0
18~19时 | 0.825 | 7.05 | 7.21 | 7.31 | 4.862 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0
19~20时 | 0.241 | 7.04 | 7.17 | 7.23 | 1.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.118 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0.091 | 7.1 | 7.24 | 7.3 | 2.717 | 0 | 0.006 | 0 | 0.113 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.064 | 0
21~22时 | 0.013 | 7.12 | 7.24 | 7.31 | 5.352 | 0 | 0.003 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.208 | 0
22~23时 | 0 | 7.14 | 7.27 | 7.35 | 4.966 | 0 | 0.003 | 0 | 0.108 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.31 | 0
23~24时 | 0 | 7.16 | 7.27 | 7.34 | 4.194 | 0 | 0.003 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.541 | 0
有效日均值 |  |  | 7.27 |  | 19.737 |  | 0.004 |  | 0.117 |  | 0.0044 |  | 0.010 |  | 0.301
最大值 | 17.012 | 7.46 | 7.48 | 7.5 | 200 | 0.756 | 0.008 | 0 | 0.136 | 0.002 | 0.023 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.684 | 0.008
最小值 | 0 | 6.99 | 7.08 | 7.16 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.095 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
总量 | 84.312 |  |  |  |  | 1.286 |  | 0 |  | 0.010 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.023