## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-19 00:00:00 至 2025-01-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.52 | 7.029 | 7.061 | 7.104 | 6.63 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.374 | 0.002
01~02时 | 1.459 | 6.979 | 7.025 | 7.048 | 7.962 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.742 | 0.004
02~03时 | 32.752 | 6.992 | 7.129 | 7.214 | 8.954 | 0.308 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.707 | 0.088
03~04时 | 53.385 | 7.067 | 7.229 | 7.396 | 10.939 | 0.584 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 2.64 | 0.141
04~05时 | 75.992 | 6.921 | 7.162 | 7.408 | 15.503 | 1.077 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 5.402 | 0.36
05~06时 | 61.741 | 6.956 | 7.323 | 8.804 | 24.632 | 1.521 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0.0004 | 10.311 | 0.637
06~07时 | 9.41 | 7.038 | 7.527 | 7.685 | 25.204 | 0.233 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 7.521 | 0.09
07~08时 | 2.118 | 7.501 | 7.511 | 7.519 | 26.347 | 0.056 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 2.145 | 0.005
08~09时 | 3.16 | 7.29 | 7.359 | 7.519 | 21.269 | 0.073 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 2.442 | 0.007
09~10时 | 1.343 | 7.401 | 7.535 | 7.629 | 11.113 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 3.015 | 0.004
10~11时 | 78.806 | 6.996 | 7.292 | 7.69 | 10.567 | 0.808 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0096 | 0.0006 | 2.634 | 0.19
11~12时 | 99.49 | 6.564 | 6.91 | 7.057 | 9.457 | 0.941 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0053 | 0.0005 | 1.9 | 0.189
12~13时 | 58.003 | 6.495 | 6.573 | 6.712 | 8.62 | 0.502 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0041 | 0.0002 | 1.359 | 0.08
13~14时 | 3.754 | 6.712 | 7.184 | 7.477 | 6.92 | 0.026 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.383 | 0.001
14~15时 | 1.578 | 7.476 | 7.579 | 7.639 | 6.577 | 0.010 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.267 | 0
15~16时 | 28.986 | 6.899 | 7.231 | 7.659 | 5.881 | 0.17 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.058 | 0.002
16~17时 | 7.725 | 7.183 | 7.397 | 7.551 | 5.334 | 0.044 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.074 | 0
17~18时 | 1.879 | 7.555 | 7.618 | 7.669 | 4.319 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.102 | 0
18~19时 | 74.105 | 6.827 | 7.262 | 7.678 | 4.348 | 0.323 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.09 | 0.006
19~20时 | 75.97 | 6.895 | 7.196 | 7.291 | 4.402 | 0.334 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.07 | 0.005
20~21时 | 8.722 | 6.89 | 7.297 | 7.642 | 4.778 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.378 | 0.001
21~22时 | 1.554 | 7.495 | 7.52 | 7.61 | 5.529 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.9 | 0.001
22~23时 | 24.957 | 6.777 | 7.095 | 7.519 | 6.342 | 0.153 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.692 | 0.038
23~24时 | 2.19 | 7.267 | 7.35 | 7.414 | 7.968 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 3.121 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.2657 |  | 10.400 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.0045 |  | 2.222
最大值 | 99.49 | 7.555 | 7.618 | 8.804 | 26.347 | 1.521 | 0.014 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.021 | 0.0006 | 10.311 | 0.637
最小值 | 1.343 | 6.495 | 6.573 | 6.712 | 4.319 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.058 | 0
总量 | 710.6111 |  |  |  |  | 7.275 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.0025 |  | 1.861