## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-21 00:00:00 至 2025-01-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.909 | 7.031 | 7.087 | 7.116 | 5.114 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.961 | 0.001
01~02时 | 0.794 | 7.109 | 7.162 | 7.195 | 6.312 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.074 | 0.002
02~03时 | 33.194 | 7.145 | 7.244 | 7.301 | 6.972 | 0.239 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.006 | 0.066
03~04时 | 62.682 | 6.715 | 6.942 | 7.152 | 8.221 | 0.515 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 1.879 | 0.118
04~05时 | 18.164 | 6.749 | 7.332 | 7.655 | 7.621 | 0.148 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.2 | 0.033
05~06时 | 1.327 | 7.379 | 7.438 | 7.601 | 6.485 | 0.009 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.028 | 0
06~07时 | 1.105 | 7.386 | 7.447 | 7.508 | 6.173 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.056 | 0
07~08时 | 1.279 | 7.5 | 7.58 | 7.65 | 5.529 | 0.007 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.108 | 0
08~09时 | 1.26 | 7.648 | 7.699 | 7.74 | 5.741 | 0.007 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.078 | 0
09~10时 | 1.191 | 7.722 | 7.738 | 7.753 | 6.142 | 0.007 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.023 | 0
10~11时 | 68.09 | 7.288 | 7.637 | 7.796 | 5.302 | 0.329 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0.0001 | 0.052 | 0.005
11~12时 | 41.594 | 7.717 | 7.784 | 7.862 | 3.714 | 0.154 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.106 | 0.004
12~13时 | 19.2 | 7.436 | 7.708 | 7.827 | 3.743 | 0.071 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.111 | 0.002
13~14时 | 6.715 | 7.406 | 7.599 | 7.757 | 3.797 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.119 | 0.001
14~15时 | 5.924 | 7.751 | 7.803 | 7.839 | 3.528 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.113 | 0.001
15~16时 | 1.2 | 7.801 | 7.817 | 7.829 | 3.019 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0
16~17时 | 1.214 | 7.797 | 7.821 | 7.851 | 2.877 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.085 | 0
17~18时 | 1.043 | 7.785 | 7.817 | 7.841 | 2.585 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.056 | 0
18~19时 | 38.401 | 7.327 | 7.791 | 7.879 | 2.734 | 0.108 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.059 | 0.002
19~20时 | 40.302 | 7.747 | 7.84 | 7.89 | 3.016 | 0.122 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.063 | 0.003
20~21时 | 77.755 | 7.539 | 7.669 | 7.856 | 3.017 | 0.235 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0.078 | 0.007
21~22时 | 58.761 | 7.508 | 7.576 | 7.625 | 3.018 | 0.177 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.105 | 0.006
22~23时 | 2.455 | 7.539 | 7.585 | 7.621 | 4.291 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.259 | 0.005
23~24时 | 36.336 | 7.445 | 7.524 | 7.633 | 6.744 | 0.245 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 5.785 | 0.21
有效日均值 |  |  | 7.5686 |  | 4.821 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.0012 |  | 0.729
最大值 | 77.755 | 7.801 | 7.84 | 7.89 | 8.221 | 0.515 | 0.015 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 5.785 | 0.21
最小值 | 0.794 | 6.715 | 6.942 | 7.116 | 2.585 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.023 | 0
总量 | 520.9058 |  |  |  |  | 2.456 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0006 |  | 0.465