## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-21 00:00:00 至 2025-01-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.16 | 7.28 | 7.36 | 4.599 | 0 | 0.006 | 0 | 0.101 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.57 | 0
01~02时 | 6.26 | 7.14 | 7.28 | 7.4 | 9.471 | 0.059 | 0.007 | 0 | 0.116 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.29 | 0.002
02~03时 | 14.94 | 7.4 | 7.44 | 7.47 | 8.598 | 0.13 | 0.008 | 0 | 0.11 | 0.002 | 0.0012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.309 | 0.005
03~04时 | 3.298 | 7.05 | 7.21 | 7.39 | 6.827 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.094 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.353 | 0.001
04~05时 | 0.712 | 6.96 | 7.08 | 7.16 | 7.77 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.099 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.384 | 0
05~06时 | 0.263 | 6.94 | 7.05 | 7.13 | 9.685 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.111 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.454 | 0
06~07时 | 0.127 | 7.01 | 7.14 | 7.22 | 9.404 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.109 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.391 | 0
07~08时 | 0.057 | 7.04 | 7.15 | 7.2 | 8.835 | 0 | 0.004 | 0 | 0.104 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.245 | 0
08~09时 | 0.007 | 7.06 | 7.16 | 7.23 | 9.976 | 0 | 0.004 | 0 | 0.106 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.289 | 0
09~10时 | 0 | 7.04 | 7.16 | 7.25 | 12.126 | 0 | 0.005 | 0 | 0.111 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.39 | 0
10~11时 | 0 | 7.14 | 7.31 | 7.39 | 12.231 | 0 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.272 | 0
11~12时 | 0 | 7.24 | 7.36 | 7.45 | 12.447 | 0 | 0.005 | 0 | 0.149 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
12~13时 | 0 | 7.28 | 7.38 | 7.46 | 9.378 | 0 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.139 | 0
13~14时 | 4.961 | 7.26 | 7.42 | 7.51 | 3.146 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.115 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.455 | 0.002
14~15时 | 16.74 | 7.48 | 7.5 | 7.52 | 2.933 | 0.049 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.002 | 0.0007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.47 | 0.008
15~16时 | 16.967 | 7.45 | 7.47 | 7.49 | 2.5 | 0.042 | 0.006 | 0 | 0.12 | 0.002 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.501 | 0.008
16~17时 | 16.78 | 7.44 | 7.46 | 7.47 | 2.269 | 0.038 | 0.006 | 0 | 0.113 | 0.002 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.426 | 0.007
17~18时 | 5.983 | 7.08 | 7.31 | 7.46 | 1.8 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.096 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.252 | 0.002
18~19时 | 0.791 | 7.02 | 7.18 | 7.27 | 1.734 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.098 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.183 | 0
19~20时 | 0.161 | 7.02 | 7.13 | 7.2 | 1.6 | 0 | 0.006 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0
20~21时 | 0.006 | 7.01 | 7.13 | 7.2 | 2.026 | 0 | 0.006 | 0 | 0.105 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.042 | 0
21~22时 | 0 | 6.93 | 7.07 | 7.12 | 2.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.109 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.085 | 0
22~23时 | 0 | 6.91 | 7.02 | 7.1 | 2.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.108 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.18 | 0
23~24时 | 0 | 6.9 | 6.97 | 7.03 | 2.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.106 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.4 | 0
有效日均值 |  |  | 7.24 |  | 6.169 |  | 0.005 |  | 0.111 |  | 0.0010 |  | 0.009 |  | 0.296
最大值 | 16.967 | 7.48 | 7.5 | 7.52 | 12.447 | 0.13 | 0.008 | 0 | 0.149 | 0.002 | 0.0013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.57 | 0.008
最小值 | 0 | 6.9 | 6.97 | 7.03 | 1.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.094 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
总量 | 88.054 |  |  |  |  | 0.379 |  | 0.001 |  | 0.010 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.035