## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-22 00:00:00 至 2025-01-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.093 | 7.573 | 7.629 | 7.67 | 7.101 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 4.204 | 0.009
01~02时 | 1.72 | 7.668 | 7.704 | 7.741 | 7.79 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.393 | 0.002
02~03时 | 81.709 | 7.526 | 7.636 | 7.763 | 7.222 | 0.573 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.456 | 0.121
03~04时 | 71.855 | 7.588 | 7.63 | 7.66 | 6.135 | 0.441 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.56 | 0.112
04~05时 | 2.11 | 7.612 | 7.638 | 7.663 | 6.016 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0068 | 0 | 1.388 | 0.003
05~06时 | 1.564 | 7.625 | 7.652 | 7.671 | 5.789 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 1.103 | 0.002
06~07时 | 11.976 | 7.56 | 7.623 | 7.705 | 5.997 | 0.071 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 1.526 | 0.017
07~08时 | 14.134 | 7.349 | 7.583 | 7.693 | 6.396 | 0.09 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 2.227 | 0.031
08~09时 | 5.123 | 7.348 | 7.549 | 7.678 | 6.217 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0076 | 0 | 1.468 | 0.010
09~10时 | 1.594 | 7.676 | 7.71 | 7.734 | 5.875 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.211 | 0
10~11时 | 39.228 | 7.448 | 7.682 | 7.78 | 5.464 | 0.206 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0034 | 0.0001 | 0.161 | 0.005
11~12时 | 84.3 | 7.383 | 7.509 | 7.653 | 4.665 | 0.393 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0002 | 0.072 | 0.006
12~13时 | 35.249 | 7.383 | 7.416 | 7.578 | 5.08 | 0.173 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 1.456 | 0.034
13~14时 | 9.778 | 7.299 | 7.366 | 7.525 | 5.88 | 0.057 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.778 | 0.037
14~15时 | 28.846 | 7.298 | 7.418 | 7.573 | 5.88 | 0.17 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 3.735 | 0.109
15~16时 | 2.559 | 7.572 | 7.624 | 7.664 | 6.733 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0001 | 0 | 2.068 | 0.005
16~17时 | 2.377 | 7.658 | 7.682 | 7.732 | 8.261 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0001 | 0 | 1.675 | 0.004
17~18时 | 1.562 | 7.71 | 7.734 | 7.76 | 11.193 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.021 | 0.002
18~19时 | 67.552 | 7.456 | 7.636 | 7.807 | 13.69 | 1.079 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.644 | 0.02
19~20时 | 109.725 | 7.326 | 7.488 | 7.525 | 18.5 | 2.03 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.016 | 0.002
20~21时 | 97.892 | 7.101 | 7.197 | 7.327 | 19.376 | 1.894 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0001 | 0 | 1.996 | 0.189
21~22时 | 48.353 | 6.737 | 6.865 | 7.098 | 21.065 | 1.019 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0002 | 0 | 5.356 | 0.259
22~23时 | 27.369 | 6.734 | 6.897 | 7.097 | 21.703 | 0.59 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 4.423 | 0.126
23~24时 | 2.663 | 7.096 | 7.323 | 7.438 | 22.932 | 0.061 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.839 | 0.008
有效日均值 |  |  | 7.5083 |  | 9.790 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0031 |  | 1.907
最大值 | 109.725 | 7.71 | 7.734 | 7.807 | 22.932 | 2.03 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 5.356 | 0.259
最小值 | 1.562 | 6.734 | 6.865 | 7.097 | 4.665 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.016 | 0
总量 | 751.3424 |  |  |  |  | 8.992 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0010 |  | 1.113