## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-26 00:00:00 至 2025-01-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.465 | 7.571 | 7.648 | 7.703 | 24.482 | 0.06 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0074 | 0 | 2.283 | 0.006
01~02时 | 1.925 | 7.701 | 7.725 | 7.752 | 24.539 | 0.047 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0091 | 0 | 1.348 | 0.003
02~03时 | 59.212 | 7.614 | 7.674 | 7.768 | 24.273 | 1.43 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0071 | 0.0004 | 1.381 | 0.083
03~04时 | 72.029 | 7.595 | 7.627 | 7.652 | 23.74 | 1.71 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0035 | 0.0003 | 1.441 | 0.104
04~05时 | 79.492 | 7.618 | 7.634 | 7.644 | 26.28 | 2.078 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0014 | 3.646 | 0.281
05~06时 | 77.433 | 7.629 | 7.73 | 7.776 | 31.359 | 2.428 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.045 | 0.0035 | 7.681 | 0.595
06~07时 | 21.726 | 7.625 | 7.698 | 7.77 | 33.063 | 0.702 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.034 | 0.0008 | 5.318 | 0.138
07~08时 | 2.136 | 7.606 | 7.644 | 7.676 | 36.421 | 0.078 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.993 | 0.002
08~09时 | 1.587 | 7.624 | 7.711 | 7.732 | 32.816 | 0.053 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.96 | 0.002
09~10时 | 1.386 | 7.654 | 7.68 | 7.701 | 25.714 | 0.036 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.9 | 0.001
10~11时 | 69.529 | 7.552 | 7.679 | 7.736 | 25.365 | 1.753 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0077 | 0.0005 | 0.718 | 0.044
11~12时 | 60.597 | 7.448 | 7.665 | 7.756 | 24.718 | 1.498 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0.0003 | 0.385 | 0.023
12~13时 | 70.242 | 7.285 | 7.339 | 7.451 | 25.815 | 1.827 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0058 | 0.0004 | 1.942 | 0.156
13~14时 | 42.888 | 7.279 | 7.393 | 7.519 | 27.853 | 1.195 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0.0003 | 4.593 | 0.197
14~15时 | 69.288 | 7.354 | 7.71 | 8.326 | 30.033 | 2.111 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0.0004 | 4.636 | 0.322
15~16时 | 75.883 | 7.657 | 7.818 | 8.293 | 34.082 | 2.586 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 4.715 | 0.358
16~17时 | 20.005 | 7.484 | 7.553 | 7.661 | 32.55 | 0.679 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0027 | 0.0001 | 3.601 | 0.092
17~18时 | 1.613 | 7.495 | 7.52 | 7.537 | 29.485 | 0.048 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0021 | 0 | 1.531 | 0.002
18~19时 | 74.433 | 7.503 | 7.64 | 7.88 | 28.317 | 2.081 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0033 | 0.0003 | 1.136 | 0.076
19~20时 | 70.476 | 7.58 | 7.608 | 7.642 | 26.147 | 1.843 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0.0004 | 0.402 | 0.028
20~21时 | 53.089 | 7.436 | 7.609 | 7.681 | 25.675 | 1.352 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0050 | 0.0003 | 0.32 | 0.015
21~22时 | 60.801 | 7.677 | 7.71 | 7.758 | 24.731 | 1.504 | 0.010 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0046 | 0.0003 | 0.178 | 0.011
22~23时 | 53.953 | 7.635 | 7.85 | 8.734 | 25.059 | 1.351 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0048 | 0.0003 | 0.188 | 0.010
23~24时 | 20.782 | 7.25 | 7.4 | 7.639 | 25.714 | 0.534 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0.207 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.6364 |  | 27.843 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.0098 |  | 2.104
最大值 | 79.492 | 7.701 | 7.85 | 8.734 | 36.421 | 2.586 | 0.01 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.045 | 0.0035 | 7.681 | 0.595
最小值 | 1.386 | 7.25 | 7.339 | 7.451 | 23.74 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.178 | 0.001
总量 | 1062.9819 |  |  |  |  | 28.984 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.0103 |  | 2.551