## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-25 00:00:00 至 2025-01-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 34.235 | 6.56 | 6.732 | 7.172 | 19.482 | 0.667 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.655 | 0.03
01~02时 | 34.9 | 6.215 | 6.463 | 6.788 | 19.482 | 0.68 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.675 | 0.058
02~03时 | 4.784 | 6.814 | 7.287 | 7.381 | 19.985 | 0.094 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.083 | 0.007
03~04时 | 1.226 | 7.325 | 7.343 | 7.37 | 20.99 | 0.026 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.096 | 0
04~05时 | 1.207 | 7.348 | 7.428 | 7.458 | 20.301 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.078 | 0
05~06时 | 0.826 | 7.395 | 7.432 | 7.474 | 18.942 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0
06~07时 | 0.74 | 7.468 | 7.56 | 7.607 | 19.121 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.066 | 0
07~08时 | 3.03 | 7.515 | 7.63 | 7.742 | 19.474 | 0.059 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.101 | 0
08~09时 | 0.237 | 7.632 | 7.706 | 7.754 | 19.383 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.101 | 0
09~10时 | 0.242 | 7.574 | 7.624 | 7.656 | 19.203 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.102 | 0
10~11时 | 35.653 | 6.284 | 7.027 | 7.698 | 18.999 | 0.673 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0030 | 0.0001 | 0.103 | 0.004
11~12时 | 42.083 | 6.237 | 6.922 | 7.095 | 18.596 | 0.783 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 0.106 | 0.004
12~13时 | 18.571 | 6.992 | 7.191 | 7.269 | 19.213 | 0.347 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.105 | 0.002
13~14时 | 1.256 | 7.216 | 7.24 | 7.259 | 20.36 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.103 | 0
14~15时 | 3.882 | 7.246 | 7.332 | 7.579 | 20.478 | 0.08 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.105 | 0
15~16时 | 0.767 | 7.584 | 7.656 | 7.716 | 20.71 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 1.115 | 7.568 | 7.59 | 7.617 | 20.566 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.073 | 0
17~18时 | 1.48 | 7.608 | 7.65 | 7.695 | 20.277 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0
18~19时 | 77.698 | 7.462 | 7.605 | 7.851 | 20.618 | 1.609 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.041 | 0.004
19~20时 | 66.397 | 7.67 | 7.694 | 7.728 | 21.242 | 1.41 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.1 | 0.007
20~21时 | 2.407 | 7.597 | 7.633 | 7.674 | 21.985 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.86 | 0.002
21~22时 | 1.778 | 7.591 | 7.607 | 7.624 | 23.472 | 0.042 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.232 | 0.004
22~23时 | 45.5 | 7.271 | 7.415 | 7.647 | 23.799 | 1.088 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 2.435 | 0.114
23~24时 | 25.133 | 7.324 | 7.435 | 7.578 | 24.453 | 0.615 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0064 | 0.0002 | 2.802 | 0.07
有效日均值 |  |  | 7.3839 |  | 20.464 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0024 |  | 0.550
最大值 | 77.698 | 7.67 | 7.706 | 7.851 | 24.453 | 1.609 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0083 | 0.0002 | 2.802 | 0.114
最小值 | 0.237 | 6.215 | 6.463 | 6.788 | 18.596 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.009 | 0
总量 | 405.1562 |  |  |  |  | 8.382 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0009 |  | 0.308