## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-25 00:00:00 至 2025-01-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.091 | 6.89 | 6.98 | 7.15 | 1.134 | 0.008 | 0.029 | 0 | 0.111 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.68 | 0.005
01~02时 | 10.222 | 6.92 | 7.04 | 7.15 | 1 | 0.010 | 0.03 | 0 | 0.213 | 0.002 | 0.0009 | 0 | 0.024 | 0 | 0.651 | 0.007
02~03时 | 1.299 | 6.85 | 6.91 | 6.97 | 1.172 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0.164 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.455 | 0.001
03~04时 | 0.324 | 6.78 | 6.84 | 6.9 | 1.5 | 0 | 0.029 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 8.564 | 6.83 | 6.95 | 7.05 | 1.565 | 0.013 | 0.029 | 0 | 0.048 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.151 | 0.001
05~06时 | 2.515 | 6.91 | 6.96 | 7.01 | 1.7 | 0.004 | 0.029 | 0 | 0.065 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.501 | 0.001
06~07时 | 0.462 | 6.87 | 6.93 | 6.99 | 1.632 | 0.001 | 0.032 | 0 | 0.087 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.544 | 0
07~08时 | 0.094 | 6.88 | 6.97 | 7.07 | 1.5 | 0 | 0.035 | 0 | 0.142 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.648 | 0
08~09时 | 0.001 | 7 | 7.1 | 7.19 | 1.565 | 0 | 0.032 | 0 | 0.133 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.573 | 0
09~10时 | 0 | 7.02 | 7.1 | 7.17 | 1.7 | 0 | 0.028 | 0 | 0.111 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.396 | 0
10~11时 | 0 | 7.04 | 7.15 | 7.21 | 1.765 | 0 | 0.03 | 0 | 0.082 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.010 | 0 | 0.352 | 0
11~12时 | 0 | 7.09 | 7.15 | 7.2 | 1.9 | 0 | 0.032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.248 | 0
12~13时 | 0 | 7.05 | 7.18 | 7.24 | 1.965 | 0 | 0.031 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.368 | 0
13~14时 | 0 | 7.11 | 7.17 | 7.21 | 2.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.009 | 0 | 0.646 | 0
14~15时 | 0 | 7.1 | 7.18 | 7.25 | 2.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.010 | 0 | 0.658 | 0
15~16时 | 6.127 | 7.13 | 7.19 | 7.23 | 1.8 | 0.011 | 0.029 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.010 | 0 | 0.687 | 0.004
16~17时 | 4.017 | 7.02 | 7.14 | 7.24 | 1.539 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.007 | 0 | 0.662 | 0.003
17~18时 | 10.935 | 7 | 7.1 | 7.18 | 1 | 0.011 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.604 | 0.007
18~19时 | 16.494 | 7.06 | 7.13 | 7.19 | 1.617 | 0.026 | 0.03 | 0.001 | 0.051 | 0.001 | 0.0016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.616 | 0.010
19~20时 | 4.467 | 6.84 | 6.95 | 7.06 | 2.9 | 0.013 | 0.031 | 0 | 0.08 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.644 | 0.003
20~21时 | 0.702 | 6.85 | 6.95 | 7.03 | 2.447 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0.091 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.644 | 0
21~22时 | 0.224 | 6.9 | 6.97 | 7.02 | 1.5 | 0 | 0.029 | 0 | 0.118 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.643 | 0
22~23时 | 0.077 | 6.94 | 7.01 | 7.07 | 1.739 | 0 | 0.03 | 0 | 0.106 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.556 | 0
23~24时 | 0.004 | 6.93 | 6.98 | 7.02 | 2.2 | 0 | 0.031 | 0 | 0.075 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.349 | 0
有效日均值 |  |  | 7.04 |  | 1.706 |  | 0.030 |  | 0.077 |  | 0.0032 |  | 0.010 |  | 0.512
最大值 | 16.494 | 7.13 | 7.19 | 7.25 | 2.9 | 0.026 | 0.035 | 0.001 | 0.213 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0.024 | 0 | 0.687 | 0.01
最小值 | 0 | 6.78 | 6.84 | 6.9 | 1 | 0 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
总量 | 73.619 |  |  |  |  | 0.108 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.042