## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-28 00:00:00 至 2025-01-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.92 | 6.95 | 6.98 | 1.867 | 0 | 0.032 | 0 | 0.171 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.509 | 0
01~02时 | 0 | 6.92 | 6.95 | 6.97 | 1.8 | 0 | 0.032 | 0 | 0.143 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.45 | 0
02~03时 | 0 | 6.92 | 6.94 | 6.97 | 2.17 | 0 | 0.032 | 0 | 0.158 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.419 | 0
03~04时 | 0 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 2.9 | 0 | 0.032 | 0 | 0.197 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.346 | 0
04~05时 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.95 | 2.773 | 0 | 0.031 | 0 | 0.162 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.345 | 0
05~06时 | 0 | 6.9 | 6.92 | 6.94 | 2.5 | 0 | 0.031 | 0 | 0.072 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.344 | 0
06~07时 | 0 | 6.9 | 6.92 | 6.94 | 2.2 | 0 | 0.031 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.325 | 0
07~08时 | 0 | 6.88 | 6.91 | 6.93 | 1.6 | 0 | 0.031 | 0 | 0.211 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.28 | 0
08~09时 | 0 | 6.87 | 6.92 | 6.94 | 1.398 | 0 | 0.031 | 0 | 0.173 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.267 | 0
09~10时 | 0.004 | 6.9 | 6.94 | 6.96 | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 0.079 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.238 | 0
10~11时 | 8.851 | 6.95 | 7.01 | 7.06 | 1.235 | 0.011 | 0.031 | 0 | 0.074 | 0.001 | 0.0050 | 0 | 0.006 | 0 | 0.344 | 0.003
11~12时 | 3.804 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | 1.7 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0.062 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.595 | 0.002
12~13时 | 1.249 | 6.99 | 7.02 | 7.04 | 2.1 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0.063 | 0 | 0.019 | 0 | 0.006 | 0 | 0.608 | 0.001
13~14时 | 0.306 | 7 | 7.04 | 7.08 | 2.9 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0.065 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.006 | 0 | 0.639 | 0
14~15时 | 4.916 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 2.52 | 0.010 | 0.031 | 0 | 0.061 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.006 | 0 | 0.534 | 0.002
15~16时 | 16.149 | 7.04 | 7.07 | 7.08 | 1.7 | 0.027 | 0.032 | 0.001 | 0.051 | 0.001 | 0.0045 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.285 | 0.005
16~17时 | 16.667 | 7.04 | 7.06 | 7.09 | 2.033 | 0.034 | 0.032 | 0.001 | 0.089 | 0.001 | 0.0041 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0.36 | 0.006
17~18时 | 17.019 | 7.07 | 7.09 | 7.1 | 2.7 | 0.046 | 0.031 | 0.001 | 0.187 | 0.003 | 0.0022 | 0 | 0.004 | 0 | 0.538 | 0.009
18~19时 | 5.854 | 7 | 7.05 | 7.1 | 2.605 | 0.016 | 0.031 | 0 | 0.156 | 0.001 | 0.0020 | 0 | 0.006 | 0 | 0.527 | 0.003
19~20时 | 0.758 | 6.97 | 6.99 | 7.02 | 2.4 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0.078 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.496 | 0
20~21时 | 0.147 | 6.97 | 7.01 | 7.03 | 2.4 | 0 | 0.031 | 0 | 0.071 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.351 | 0
21~22时 | 0.004 | 6.99 | 7.01 | 7.04 | 2.4 | 0 | 0.033 | 0 | 0.054 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.07 | 2.225 | 0 | 0.032 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.104 | 0
23~24时 | 0 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 1.9 | 0 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.35 | 0
有效日均值 |  |  | 6.99 |  | 2.126 |  | 0.031 |  | 0.106 |  | 0.0040 |  | 0.006 |  | 0.386
最大值 | 17.019 | 7.07 | 7.09 | 7.1 | 2.9 | 0.046 | 0.033 | 0.001 | 0.211 | 0.003 | 0.021 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.639 | 0.009
最小值 | 0 | 6.87 | 6.91 | 6.93 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
总量 | 75.728 |  |  |  |  | 0.156 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.032