## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-30 00:00:00 至 2025-01-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.12 | 7.15 | 7.18 | 2.569 | 0 | 0.003 | 0 | 0.145 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.568 | 0
01~02时 | 0 | 7.13 | 7.15 | 7.18 | 2.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.154 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.39 | 0
02~03时 | 0 | 7.14 | 7.17 | 7.19 | 2.067 | 0 | 0.003 | 0 | 0.147 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.408 | 0
03~04时 | 0 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.131 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.451 | 0
04~05时 | 0 | 7.12 | 7.14 | 7.17 | 2.099 | 0 | 0.005 | 0 | 0.142 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.402 | 0
05~06时 | 0 | 7.1 | 7.12 | 7.14 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.169 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.284 | 0
06~07时 | 0 | 7.12 | 7.14 | 7.17 | 2.404 | 0 | 0.005 | 0 | 0.18 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.39 | 0
07~08时 | 0 | 7.09 | 7.12 | 7.14 | 2.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.206 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.64 | 0
08~09时 | 1.081 | 7.08 | 7.12 | 7.15 | 2.567 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.186 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.628 | 0.001
09~10时 | 4.902 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 2.5 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.135 | 0.001 | 0.0016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.599 | 0.003
10~11时 | 6.693 | 7.11 | 7.18 | 7.24 | 2.172 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.154 | 0.001 | 0.0044 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.525 | 0.003
11~12时 | 16.999 | 7.22 | 7.25 | 7.27 | 1.5 | 0.026 | 0.008 | 0 | 0.205 | 0.003 | 0.018 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0.349 | 0.006
12~13时 | 17.46 | 7.19 | 7.22 | 7.24 | 1.533 | 0.027 | 0.006 | 0 | 0.169 | 0.003 | 0.016 | 0.0003 | 0.005 | 0 | 0.393 | 0.007
13~14时 | 17.378 | 7.17 | 7.19 | 7.21 | 1.6 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.078 | 0.001 | 0.0071 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.497 | 0.009
14~15时 | 16.341 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 1.496 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.086 | 0.001 | 0.0065 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.554 | 0.009
15~16时 | 3.526 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 1.3 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.107 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.689 | 0.002
16~17时 | 0.565 | 7.09 | 7.12 | 7.14 | 1.817 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.105 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.647 | 0
17~18时 | 0.115 | 7.06 | 7.1 | 7.12 | 2.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.101 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.543 | 0
18~19时 | 0.008 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 2.305 | 0 | 0.006 | 0 | 0.125 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.532 | 0
19~20时 | 0 | 7.08 | 7.1 | 7.12 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.188 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.502 | 0
20~21时 | 0 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.153 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.373 | 0
21~22时 | 0 | 7.05 | 7.09 | 7.11 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.065 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.006 | 0 | 0.063 | 0
22~23时 | 0 | 7.04 | 7.07 | 7.12 | 1.234 | 0 | 0.002 | 0 | 0.073 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.007 | 0 | 0.225 | 0
23~24时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 1.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.094 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.007 | 0 | 0.607 | 0
有效日均值 |  |  | 7.14 |  | 1.915 |  | 0.004 |  | 0.137 |  | 0.0040 |  | 0.007 |  | 0.469
最大值 | 17.46 | 7.22 | 7.25 | 7.27 | 2.8 | 0.028 | 0.008 | 0 | 0.206 | 0.003 | 0.018 | 0.0003 | 0.009 | 0 | 0.689 | 0.009
最小值 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.065 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.063 | 0
总量 | 85.067 |  |  |  |  | 0.138 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 0.040