## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-30 00:00:00 至 2025-01-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.922 | 7.545 | 7.619 | 7.653 | 23.595 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.072 | 0
01~02时 | 1.013 | 7.617 | 7.634 | 7.661 | 21.426 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.019 | 0
02~03时 | 45.284 | 7.052 | 7.356 | 7.725 | 21.034 | 0.938 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.03 | 0.002
03~04时 | 63.311 | 7.187 | 7.235 | 7.325 | 20.28 | 1.284 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.051 | 0.003
04~05时 | 2.455 | 7.165 | 7.222 | 7.267 | 20.459 | 0.05 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.071 | 0
05~06时 | 1.01 | 7.217 | 7.29 | 7.387 | 20.804 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.109 | 0
06~07时 | 1.036 | 7.374 | 7.488 | 7.529 | 20.964 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.108 | 0
07~08时 | 11.581 | 7.442 | 7.585 | 7.803 | 21.248 | 0.246 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.106 | 0.001
08~09时 | 3.111 | 7.587 | 7.65 | 7.703 | 21.158 | 0.066 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.104 | 0
09~10时 | 1.055 | 7.544 | 7.571 | 7.602 | 20.985 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.101 | 0
10~11时 | 48.904 | 6.848 | 7.203 | 7.66 | 20.781 | 1.011 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0.0002 | 0.103 | 0.005
11~12时 | 60.382 | 6.838 | 7.22 | 7.549 | 20.388 | 1.231 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 0.106 | 0.006
12~13时 | 23.887 | 7.492 | 7.546 | 7.599 | 20.199 | 0.483 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 0.105 | 0.003
13~14时 | 2.915 | 7.448 | 7.537 | 7.623 | 19.836 | 0.058 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.102 | 0
14~15时 | 0.961 | 7.465 | 7.571 | 7.627 | 19.894 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.104 | 0
15~16时 | 7.974 | 7.538 | 7.628 | 7.72 | 20.006 | 0.16 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.108 | 0.001
16~17时 | 9.876 | 7.681 | 7.737 | 7.787 | 19.848 | 0.197 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.108 | 0.001
17~18时 | 1.079 | 7.573 | 7.624 | 7.703 | 19.562 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.109 | 0
18~19时 | 67.583 | 7.253 | 7.472 | 7.716 | 19.531 | 1.318 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.108 | 0.007
19~20时 | 77.488 | 7.337 | 7.398 | 7.525 | 19.474 | 1.509 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.107 | 0.008
20~21时 | 15.752 | 7.378 | 7.528 | 7.62 | 19.504 | 0.307 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.1 | 0.002
21~22时 | 1.64 | 7.42 | 7.478 | 7.531 | 19.562 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.089 | 0
22~23时 | 28.067 | 7.431 | 7.695 | 7.801 | 20.547 | 0.583 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.054 | 0.035
23~24时 | 7.271 | 7.659 | 7.715 | 7.802 | 22.324 | 0.162 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.633 | 0.019
有效日均值 |  |  | 7.5006 |  | 20.559 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.0026 |  | 0.238
最大值 | 77.488 | 7.681 | 7.737 | 7.803 | 23.595 | 1.509 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.012 | 0.0002 | 2.633 | 0.035
最小值 | 0.922 | 6.838 | 7.203 | 7.267 | 19.474 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.019 | 0
总量 | 484.5666 |  |  |  |  | 9.784 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.096