## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-01-31 00:00:00 至 2025-01-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.334 | 7.57 | 7.627 | 7.69 | 22.26 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.816 | 0.002
01~02时 | 1.294 | 7.415 | 7.521 | 7.593 | 22.137 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.477 | 0.001
02~03时 | 46.943 | 6.793 | 7.186 | 7.623 | 22.262 | 1.048 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.96 | 0.056
03~04时 | 71.59 | 6.787 | 7.03 | 7.318 | 22.487 | 1.61 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.752 | 0.125
04~05时 | 39.381 | 6.971 | 7.027 | 7.12 | 24.403 | 0.96 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 4.21 | 0.165
05~06时 | 22.783 | 6.884 | 6.941 | 6.975 | 28.122 | 0.641 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 8.306 | 0.189
06~07时 | 1.91 | 6.931 | 7.037 | 7.175 | 29.966 | 0.057 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 7.686 | 0.015
07~08时 | 11.156 | 7.172 | 7.423 | 7.561 | 33.268 | 0.371 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 6.659 | 0.074
08~09时 | 1.636 | 7.357 | 7.443 | 7.49 | 31.546 | 0.051 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 4.819 | 0.007
09~10时 | 32.29 | 6.368 | 6.988 | 7.606 | 28.204 | 0.911 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.523 | 0.049
10~11时 | 53.811 | 6.852 | 7.039 | 7.271 | 26.776 | 1.411 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.073 | 0.0055 | 1.635 | 0.09
11~12时 | 37.082 | 6.821 | 7.033 | 7.379 | 24.004 | 0.89 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.19 | 0.0071 | 1.836 | 0.068
12~13时 | 8.164 | 7.289 | 7.388 | 7.479 | 24.955 | 0.197 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.119 | 0.0015 | 1.223 | 0.014
13~14时 | 1.173 | 7.335 | 7.357 | 7.379 | 26.688 | 0.031 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.195 | 0
14~15时 | 26.639 | 6.883 | 7.539 | 7.739 | 24.51 | 0.647 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.158 | 0.004
15~16时 | 1.941 | 7.641 | 7.672 | 7.726 | 20.538 | 0.04 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.101 | 0
16~17时 | 1.179 | 7.502 | 7.636 | 7.729 | 20.254 | 0.024 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.104 | 0
17~18时 | 1.122 | 7.466 | 7.575 | 7.647 | 19.737 | 0.022 | 0.028 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.108 | 0
18~19时 | 86.29 | 7.299 | 7.537 | 7.699 | 20.243 | 1.763 | 0.025 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0.107 | 0.009
19~20时 | 69.06 | 7.487 | 7.672 | 7.902 | 21.165 | 1.462 | 0.023 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.106 | 0.007
20~21时 | 3.465 | 7.398 | 7.426 | 7.494 | 22.77 | 0.076 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.876 | 0.006
21~22时 | 1.544 | 7.399 | 7.436 | 7.474 | 25.697 | 0.04 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 7.525 | 0.012
22~23时 | 29.099 | 7.451 | 7.641 | 7.737 | 27.01 | 0.793 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 6.266 | 0.176
23~24时 | 7.137 | 7.664 | 7.699 | 7.746 | 29.379 | 0.21 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 3.996 | 0.029
有效日均值 |  |  | 7.3701 |  | 24.933 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.0169 |  | 2.685
最大值 | 86.29 | 7.664 | 7.699 | 7.902 | 33.268 | 1.763 | 0.028 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.19 | 0.0071 | 8.306 | 0.189
最小值 | 1.122 | 6.368 | 6.941 | 6.975 | 19.737 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 558.0324 |  |  |  |  | 13.311 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0145 |  | 1.099