## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-02-02 00:00:00 至 2025-02-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.23 | 7.392 | 7.552 | 7.664 | 26.313 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.942 | 0.004
01~02时 | 1.103 | 7.348 | 7.431 | 7.53 | 25.807 | 0.028 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.56 | 0.002
02~03时 | 57.525 | 7.049 | 7.31 | 7.592 | 25.552 | 1.459 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 1.68 | 0.102
03~04时 | 94.537 | 6.861 | 7.019 | 7.116 | 25.078 | 2.371 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 1.886 | 0.178
04~05时 | 38.627 | 6.792 | 6.89 | 7.116 | 25.984 | 0.996 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 3.706 | 0.13
05~06时 | 13.437 | 7.117 | 7.369 | 7.552 | 27.666 | 0.372 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 6.849 | 0.092
06~07时 | 8.953 | 7.513 | 7.56 | 7.612 | 28.335 | 0.249 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 4.521 | 0.056
07~08时 | 17.302 | 7.225 | 7.642 | 7.879 | 29.559 | 0.511 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.501 | 0.009
08~09时 | 16.384 | 7.313 | 7.521 | 7.799 | 27.443 | 0.411 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.461 | 0.042
09~10时 | 28.759 | 7.559 | 7.646 | 7.787 | 23.571 | 0.678 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 3.144 | 0.09
10~11时 | 93.402 | 7.196 | 7.632 | 7.78 | 26.61 | 2.579 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 2.278 | 0.186
11~12时 | 51.278 | 7.004 | 7.442 | 7.79 | 32.171 | 1.65 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.671 | 0.034
12~13时 | 79.475 | 6.805 | 7.508 | 7.945 | 30.616 | 2.392 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.771 | 0.17
13~14时 | 24.955 | 7.007 | 7.197 | 7.679 | 27.77 | 0.693 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.699 | 0.092
14~15时 | 4.678 | 6.999 | 7.075 | 7.519 | 28.752 | 0.138 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.587 | 0.016
15~16时 | 12.487 | 7.134 | 8.591 | 9.401 | 30.548 | 0.381 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 3.404 | 0.043
16~17时 | 1.381 | 7.547 | 7.779 | 8.31 | 29.316 | 0.041 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.816 | 0.004
17~18时 | 0.99 | 7.397 | 7.489 | 7.564 | 27.061 | 0.027 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.921 | 0.002
18~19时 | 64.814 | 7.17 | 7.41 | 7.617 | 26.649 | 1.712 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 1.786 | 0.111
19~20时 | 92.182 | 7.204 | 7.269 | 7.331 | 25.883 | 2.386 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.546 | 0.143
20~21时 | 58.847 | 7.132 | 7.274 | 7.402 | 26.79 | 1.567 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 3.288 | 0.175
21~22时 | 45.687 | 7.208 | 7.247 | 7.35 | 28.473 | 1.301 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 6.385 | 0.292
22~23时 | 41.552 | 7.344 | 7.461 | 7.522 | 29.077 | 1.208 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 5.151 | 0.215
23~24时 | 3.937 | 7.413 | 7.463 | 7.524 | 30.2 | 0.119 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 2.956 | 0.012
有效日均值 |  |  | 7.4494 |  | 27.718 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.0013 |  | 2.896
最大值 | 94.537 | 7.559 | 8.591 | 9.401 | 32.171 | 2.579 | 0.012 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0025 | 0.0001 | 6.849 | 0.292
最小值 | 0.99 | 6.792 | 6.89 | 7.116 | 23.571 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.501 | 0.002
总量 | 853.5327 |  |  |  |  | 23.302 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0011 |  | 2.198