## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-02-03 00:00:00 至 2025-02-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 35.107 | 7.208 | 7.394 | 7.497 | 29.064 | 0.95 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0.0001 | 2.565 | 0.067
01~02时 | 60.625 | 6.744 | 7.093 | 7.25 | 26.953 | 1.634 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 1.87 | 0.113
02~03时 | 64.978 | 6.653 | 7.006 | 7.128 | 27.179 | 1.77 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 2.059 | 0.137
03~04时 | 47.48 | 6.853 | 6.994 | 7.255 | 27.598 | 1.31 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.39 | 0.113
04~05时 | 42.671 | 6.89 | 7.03 | 7.114 | 27.154 | 1.156 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.603 | 0.064
05~06时 | 14.46 | 6.816 | 6.913 | 7.066 | 26.33 | 0.381 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.193 | 0.003
06~07时 | 17.04 | 6.88 | 7.093 | 7.255 | 26.643 | 0.457 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.808 | 0.019
07~08时 | 7.431 | 7.221 | 7.422 | 7.629 | 27.225 | 0.202 | 0.011 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.908 | 0.014
08~09时 | 1.639 | 7.326 | 7.358 | 7.383 | 26.628 | 0.044 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.281 | 0.002
09~10时 | 1.372 | 7.325 | 7.375 | 7.428 | 25.535 | 0.035 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.157 | 0
10~11时 | 83.08 | 7.036 | 7.35 | 7.69 | 24.885 | 2.044 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.185 | 0.016
11~12时 | 111.705 | 7.033 | 7.176 | 7.233 | 23.679 | 2.645 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.235 | 0.026
12~13时 | 46.72 | 6.933 | 7.157 | 7.254 | 24.544 | 1.137 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.002 | 0.038
13~14时 | 38.15 | 6.789 | 6.936 | 7.183 | 26.151 | 0.998 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.279 | 0.087
14~15时 | 15.218 | 6.678 | 6.748 | 6.795 | 27.508 | 0.401 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.706 | 0.036
15~16时 | 22.994 | 6.785 | 8.163 | 9.513 | 30.028 | 0.69 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.476 | 0.08
16~17时 | 1.243 | 7.249 | 7.501 | 7.868 | 29.868 | 0.037 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.654 | 0.004
17~18时 | 1.415 | 7.17 | 7.243 | 7.322 | 29.571 | 0.042 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.171 | 0.002
18~19时 | 73.643 | 6.779 | 7.092 | 7.357 | 28.218 | 2.028 | 0.007 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.254 | 0.095
19~20时 | 86.851 | 6.676 | 6.729 | 6.785 | 25.704 | 2.232 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 1.404 | 0.122
20~21时 | 40.48 | 6.638 | 6.663 | 6.707 | 29.518 | 1.172 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.989 | 0.146
21~22时 | 49.058 | 6.663 | 6.877 | 7.189 | 36.602 | 1.796 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 8.652 | 0.424
22~23时 | 29.167 | 7.118 | 8.279 | 9.028 | 40.135 | 1.078 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 7.116 | 0.247
23~24时 | 0.867 | 7.347 | 7.79 | 8.557 | 46.696 | 0.04 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 4.345 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.2247 |  | 28.892 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.0012 |  | 2.304
最大值 | 111.705 | 7.347 | 8.279 | 9.513 | 46.696 | 2.645 | 0.011 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0023 | 0.0001 | 8.652 | 0.424
最小值 | 0.867 | 6.638 | 6.663 | 6.707 | 23.679 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.157 | 0
总量 | 893.4052 |  |  |  |  | 24.281 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0010 |  | 1.861